## Sheet1
Enclosed (NEMA 1), 460 volt, for 3 HP motor size
VSD CHW and CW Pump Control |  | Capacity | material | material/hp | labor | labor/hp | total
7.5 HP motor size | EA | 7.5 | 2275 | 303.3333 | 525 | 70 | 373.3333
10 HP motor size | EA | 10 | 2500 | 250 | 525 | 52.5 | 302.5
15 HP motor size | EA | 15 | 3225 | 215 | 790 | 52.6667 | 267.6667
20 HP motor size | EA | 20 | 4375 | 218.75 | 790 | 39.5 | 258.25
25 HP motor size | EA | 25 | 5400 | 216 | 1050 | 42 | 258
30 HP motor size | EA | 30 | 5850 | 195 | 1050 | 35 | 230
40 HP motor size | EA | 40 | 6775 | 169.375 | 1050 | 26.25 | 195.625
50 HP motor size | EA | 50 | 9975 | 199.5 | 1325 | 26.5 | 226
60 HP motor size | EA | 60 | 12100 | 201.6667 | 1801 | 30.0167 | 231.6833
75 HP motor size | EA | 75 | 13900 | 185.3333 | 1801 | 24.0133 | 209.3467
100 HP motor size | EA | 100 | 15600 | 156 | 2031 | 20.31 | 176.31
|  |  |  | 209.9962 |  | 38.0688 | 248.065
COOLING TOWER FAN VFD COST |  | Capacity | material | material/hp | labor | labor/hp | total
7.5 HP motor size | EA | 7.5 | 2275 | 303.3333 | 525 | 70 | 373.3333
10 HP motor size | EA | 10 | 2500 | 250 | 525 | 52.5 | 302.5
15 HP motor size | EA | 15 | 3225 | 215 | 790 | 52.6667 | 267.6667
20 HP motor size | EA | 20 | 4375 | 218.75 | 790 | 39.5 | 258.25
25 HP motor size | EA | 25 | 5400 | 216 | 1050 | 42 | 258
30 HP motor size | EA | 30 | 5850 | 195 | 1050 | 35 | 230
40 HP motor size | EA | 40 | 6775 | 169.375 | 1050 | 26.25 | 195.625
50 HP motor size | EA | 50 | 9975 | 199.5 | 1325 | 26.5 | 226
|  |  |  | 220.8698 |  | 43.0521 | 263.9219