## Set Point Changes - Single Fam
Heating Set Points - Single Family
Global heating avg setpoint | 66.8875
| Morning (6-9) | Day (9-5) | Eve (5-9) | Night (9pm-6am)
Off | 1130 | 2079 | 997 | 1705
| 17.3 | 31.8 | 15.3 | 26.1
Below 55 | 123 | 143 | 61 | 293
| 1.9 | 2.2 | 0.9 | 4.5
55-60 | 384 | 458 | 233 | 753
| 5.9 | 7 | 3.6 | 11.5
61-65 | 1021 | 1001 | 884 | 1200
| 15.6 | 15.3 | 13.5 | 18.4 | Heating
66-70 | 2281 | 1502 | 2542 | 1244 | HVAC Reduction Factor | 48.94%
| 34.9 | 23 | 38.9 | 19
71-75 | 840 | 614 | 1043 | 595
| 12.9 | 9.4 | 16 | 9.1
Over 75 | 155 | 136 | 175 | 143
| 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.2
No Response | 279 | 279 | 279 | 279
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Not Applicable | 321 | 321 | 321 | 321
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
Cooling Set Points - Single Family
Global cooling avg setpoint | 75.4275
| Morning (6-9) | Day (9-5) | Eve (5-9) | Night (9pm-6am)
Off | 1635 | 948 | 661 | 1537
| 40.2 | 23.3 | 16.3 | 37.8
Below 70 | 163 | 209 | 420 | 182
| 4 | 5.1 | 5.9 | 4.5
70-73 | 356 | 470 | 561 | 348
| 8.8 | 11.6 | 13.8 | 8.6 | Cooling
74-76 | 526 | 695 | 956 | 591 | HVAC Reduction Factor | 61.82%
| 12.9 | 17.1 | 23.5 | 14.5
77-80 | 913 | 1168 | 1223 | 907
| 22.5 | 28.7 | 30.1 | 22.3
80+ | 254 | 356 | 206 | 282
| 6.3 | 8.8 | 5.1 | 6.9
No Response | 145 | 145 | 145 | 145
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Not Applicable | 74 | 74 | 74 | 74
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8

## Avg set point
Heating
| Standard |  |  |  | Programmable |  |  |  |  | Prog
Region | Morning | Day | Evening | Night | Morning | Day | Evening | Night |  | morn | day | eve | night
NC | 65.9 | 65.2 | 66.5 | 64.3 | 66.5 | 64.9 | 67.3 | 63.7 |  | 0.6 | -0.3 | 0.8 | -0.6
SC | 67.9 | 66.5 | 68 | 65.8 | 67.6 | 65.4 | 68 | 64.9 |  | -0.3 | -1.1 | 0 | -0.9
SI | 67.9 | 66.9 | 67.7 | 66.7 | 68.8 | 67.7 | 68.6 | 67.3 |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6
CV | 67.5 | 67.4 | 68 | 66.5 | 67.8 | 67.2 | 68.7 | 65.8 |  | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -0.7
DE | 67 | 66.6 | 67.7 | 65.1 | 69.2 | 68.6 | 69.6 | 62.8 |  | 2.2 | 2 | 1.9 | -2.3
[8 empty] | Global heating avg setpoint | 66.8875
Cooling
| Standard |  |  |  | Programmable |  |  |  |  | Prog
Region | Morning | Day | Evening | Night | Morning | Day | Evening | Night |  | morn | day | eve | night
NC | 74.9 | 74.6 | 74.4 | 75 | 75 | 75.1 | 74.8 | 75.6 |  | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6
SC | 74.2 | 74 | 74.1 | 74.6 | 74.8 | 75.2 | 74.3 | 74.8 |  | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2
SI | 74.4 | 74.5 | 74.3 | 74.7 | 75.3 | 75.2 | 75 | 75.4 |  | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
CV | 75.9 | 75.5 | 75.5 | 76.1 | 76.8 | 76.7 | 76.3 | 76.9 |  | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8
DE | 76.4 | 76.4 | 75.9 | 76.8 | 76.8 | 77.3 | 76.8 | 76.8 |  | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0
[8 empty] | Global Cooling Avg Setpoint | 75.4275