## Sheet1
Backup Calculations for Table 9 |  |  |  | SCE13LG114
LED operates at 35% full power 1/2 4,100 hours and 100% full power 1/2 4,100 hours
SC | Base | W | Measure | W | Hours | Savings
LT-45412 | HPS | 188 | LED | 90 | 4100 | 521.725
LT-33429 | HPS | 250 | LED | 120 | 4100 | 692.9
LT-89769 | HPS | 295 | LED | 150 | 4100 | 794.375
LT-62170 | HPS | 365 | LED | 203 | 4100 | 934.6975
LT-82363 | HPS | 465 | LED | 275 | 4100 | 1145.4375
LT-59558 | HPS | 665 | LED | 496 | 4100 | 1353.82
LT-65209 | HPS | 840 | LED | 607 | 4100 | 1764.1275
LT-28370 | HPS | 1100 | LED | 730 | 4100 | 2489.725
LT-71476 | PSMH | 190 | LED | 67 | 4100 | 593.5775
LT-27397 | PSMH | 208 | LED | 90 | 4100 | 603.725
LT-73969 | PSMH | 232 | LED | 113 | 4100 | 638.4725
LT-25659 | PSMH | 288 | LED | 123 | 4100 | 840.3975
LT-89014 | PSMH | 365 | LED | 161 | 4100 | 1050.9325
LT-62026 | PSMH | 400 | LED | 194 | 4100 | 1103.105
LT-24181 | PSMH | 456 | LED | 226 | 4100 | 1244.145
LT-55256 | PSMH | 506 | LED | 254 | 4100 | 1371.655
LT-30938 | PSMH | 640 | LED | 325 | 4100 | 1724.5625
LT-56180 | PSMH | 818 | LED | 440 | 4100 | 2136.1
LT-19782 | PSMH | 950 | LED | 517 | 4100 | 2464.2025
LT-19121 | PSMH | 1080 | LED | 643 | 4100 | 2648.4975