## SUMMARY
288 Done, 0 Remaining |  | 288 | kWh | [9 empty] | therms | [9 empty] | kW
Heat, Cool & Floor | CZ | Story | Row | QC? | Transform | R2 | Adj R2 | Std. Dev. | Mean | CV | RMSE | CI | Row | QC? | Transform | R2 | Adj R2 | Std. Dev. | Mean | CV | RMSE | CI | Row | QC? | Transform | R2 | Adj R2 | Std. Dev. | Mean | CV | RMSE | CI
ac.furn.crs | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.98045 | 0.97858 | 0.028594 | 4.9947 | 0.5725% | 0.028594 | 0.047037 | 3 | Yes | SQRT | 0.99366 | 0.99307 | 0.0086204 | 0.67855 | 1.27% | 0.0086204 | 0.014181 | 5 | Yes | SQRT | 0.98187 | 0.9805 | 0.00069775 | 0.041289 | 1.69% | 0.00069775 | 0.0011478
ac.furn.crs | CZ04 | 1 | 9 | Yes | Power, -2.72 | 0.99028 | 0.98931 | 0.00015751 | 0.0095244 | 1.654% | 0.00015751 | 0.00025911 | 11 | Yes | SQRT | 0.99587 | 0.99537 | 0.0069047 | 0.68345 | 1.01% | 0.0069047 | 0.011358 | 13 | Yes | SQRT | 0.98482 | 0.98318 | 0.00064718 | 0.046512 | 1.391% | 0.00064718 | 0.0010646
ac.furn.crs | CZ07 | 1 | 15 | Yes | Power, -2.43 | 0.9842 | 0.98249 | 0.00031075 | 0.016225 | 1.915% | 0.00031075 | 0.00051118 | 18 | Yes | SQRT | 0.99599 | 0.99556 | 0.006563 | 0.62386 | 1.052% | 0.006563 | 0.010796 | 20 | Yes | SQRT | 0.96806 | 0.96526 | 0.00076893 | 0.039407 | 1.951% | 0.00076893 | 0.0012649
ac.furn.crs | CZ09 | 1 | 24 | Yes | Power, -2.7 | 0.98381 | 0.9821 | 0.00022376 | 0.0093412 | 2.395% | 0.00022376 | 0.00036808 | 26 | Yes | SQRT | 0.99622 | 0.99581 | 0.005987 | 0.59281 | 1.01% | 0.005987 | 0.0098487 | 28 | Yes | SQRT | 0.98011 | 0.97827 | 0.00087188 | 0.050039 | 1.742% | 0.00087188 | 0.0014342
ac.furn.crs | CZ12 | 1 | 31 | Yes | Power, -2.76 | 0.98586 | 0.98447 | 0.0001933 | 0.0083347 | 2.319% | 0.0001933 | 0.00031797 | 34 | Yes | SQRT | 0.99423 | 0.99362 | 0.0081038 | 0.65703 | 1.233% | 0.0081038 | 0.013331 | 36 | Yes | SQRT | 0.97519 | 0.97308 | 0.00093634 | 0.046084 | 2.032% | 0.00093634 | 0.0015403
ac.furn.crs | CZ13 | 1 | 42 | Yes | Power, -1.7 | 0.98504 | 0.98354 | 0.0008267 | 0.041099 | 2.011% | 0.0008267 | 0.0013599 | 44 | Yes | SQRT | 0.99433 | 0.9937 | 0.0078339 | 0.63972 | 1.225% | 0.0078339 | 0.012887 | 46 | Yes | SQRT | 0.96884 | 0.96594 | 0.001104 | 0.04666 | 2.366% | 0.001104 | 0.0018161
ac.furn.crs | CZ03 | 2 | 49 | Yes | Power, -2.68 | 0.98555 | 0.98363 | 0.00047568 | 0.038479 | 1.236% | 0.00047568 | 0.00078249 | 51 | Yes | SQRT | 0.99771 | 0.99737 | 0.0036706 | 0.55774 | 0.6581% | 0.0036706 | 0.0060381 | 53 | Yes | SQRT | 0.9907 | 0.98962 | 0.00037043 | 0.035882 | 1.032% | 0.00037043 | 0.00060935
ac.furn.crs | CZ04 | 2 | 55 | Yes | Inverse | 0.99086 | 0.98967 | 0.0015452 | 0.26393 | 0.5855% | 0.0015452 | 0.0025419 | 57 | Yes | SQRT | 0.99808 | 0.99778 | 0.0034253 | 0.55637 | 0.6156% | 0.0034253 | 0.0056346 | 59 | Yes | SQRT | 0.98727 | 0.98569 | 0.00046829 | 0.041411 | 1.131% | 0.00046829 | 0.00077034
ac.furn.crs | CZ07 | 2 | 64 | Yes | Power, -1.96 | 0.98242 | 0.98033 | 0.0013237 | 0.078949 | 1.677% | 0.0013237 | 0.0021775 | 66 | Yes | SQRT | 0.99778 | 0.99745 | 0.003374 | 0.49315 | 0.6842% | 0.003374 | 0.0055502 | 67 | Yes | None | 0.98437 | 0.98259 | 3.3599e-05 | 0.0012152 | 2.765% | 3.3599e-05 | 5.527e-05
ac.furn.crs | CZ09 | 2 | 69 | Yes | Inverse SQRT | 0.98872 | 0.98722 | 0.0017098 | 0.5091 | 0.3358% | 0.0017098 | 0.0028126 | 71 | Yes | SQRT | 0.99879 | 0.9986 | 0.0023777 | 0.4594 | 0.5176% | 0.0023777 | 0.0039114 | 73 | Yes | SQRT | 0.98914 | 0.9877 | 0.00048434 | 0.045063 | 1.075% | 0.00048434 | 0.00079674
ac.furn.crs | CZ12 | 2 | 75 | Yes | Inverse SQRT | 0.99018 | 0.98898 | 0.0016805 | 0.50342 | 0.3338% | 0.0016805 | 0.0027644 | 77 | Yes | SQRT | 0.99803 | 0.99772 | 0.0032561 | 0.53121 | 0.613% | 0.0032561 | 0.0053563 | 78 | Yes | None | 0.98072 | 0.97838 | 4.5936e-05 | 0.0016741 | 2.744% | 4.5936e-05 | 7.5564e-05
ac.furn.crs | CZ13 | 2 | 80 | Fixed | SQRT | 0.99226 | 0.99125 | 0.008615 | 2.1634 | 0.3982% | 0.008615 | 0.014172 | 83 | Yes | SQRT | 0.99822 | 0.99794 | 0.0030073 | 0.51459 | 0.5844% | 0.0030073 | 0.004947 | 84 | Yes | None | 0.96827 | 0.96492 | 5.516e-05 | 0.0016883 | 3.267% | 5.516e-05 | 9.0739e-05
ac.furn.sog | CZ03 | 1 | 1 | Yes | none | 0.97994 | 0.97732 | 0.023281 | 4.8585 | 0.4792% | 0.023281 | 0.038297 | 3 | Yes | sqrt | 0.99559 | 0.995 | 0.0077846 | 0.68169 | 1.142% | 0.0077846 | 0.012806 | 5 | Yes | sqrt | 0.98286 | 0.981 | 0.00067835 | 0.039778 | 1.705% | 0.00067835 | 0.0011159
ac.furn.sog | CZ04 | 1 | 12 | Yes | power, -1.73 | 0.98895 | 0.98761 | 0.00058066 | 0.055435 | 1.047% | 0.00058066 | 0.00095519 | 13 | Yes | sqrt | 0.99613 | 0.99545 | 0.0073862 | 0.67586 | 1.093% | 0.0073862 | 0.01215 | 14 | Yes | sqrt | 0.98767 | 0.98562 | 0.00059174 | 0.044459 | 1.331% | 0.00059174 | 0.00097341
ac.furn.sog | CZ07 | 1 | 20 | Yes | none | 0.97936 | 0.97622 | 0.046566 | 5.2835 | 0.8813% | 0.046566 | 0.076601 | 21 | Yes | sqrt | 0.99684 | 0.99633 | 0.0065063 | 0.61719 | 1.054% | 0.0065063 | 0.010703 | 22 | Yes | sqrt | 0.96758 | 0.96377 | 0.00082589 | 0.038617 | 2.139% | 0.00082589 | 0.0013586
ac.furn.sog | CZ09 | 1 | 32 | Yes | power, -2.28 | 0.98321 | 0.98131 | 0.00041681 | 0.021479 | 1.941% | 0.00041681 | 0.00068565 | 33 | Yes | sqrt | 0.99731 | 0.9969 | 0.0056305 | 0.58072 | 0.9696% | 0.0056305 | 0.0092622 | 34 | Yes | sqrt | 0.98087 | 0.97813 | 0.00090392 | 0.048026 | 1.882% | 0.00090392 | 0.0014869
ac.furn.sog | CZ12 | 1 | 40 | Yes | power, -1.66 | 0.98639 | 0.98473 | 0.00081163 | 0.059946 | 1.354% | 0.00081163 | 0.0013351 | 41 | Yes | sqrt | 0.99567 | 0.99497 | 0.0077827 | 0.64995 | 1.197% | 0.0077827 | 0.012802 | 42 | Yes | sqrt | 0.97941 | 0.97636 | 0.00090588 | 0.043387 | 2.088% | 0.00090588 | 0.0014902
ac.furn.sog | CZ13 | 1 | 56 | Yes | power, -2.08 | 0.98619 | 0.9842 | 0.00050721 | 0.021806 | 2.326% | 0.00050721 | 0.00083436 | 59 | Yes | sqrt | 0.99558 | 0.99489 | 0.0076298 | 0.63104 | 1.209% | 0.0076298 | 0.012551 | 61 | Yes | sqrt | 0.96756 | 0.96333 | 0.0011415 | 0.044644 | 2.557% | 0.0011415 | 0.0018778
ac.furn.sog | CZ03 | 2 | 6 | Yes | none | 0.98693 | 0.9842 | 0.010904 | 3.2698 | 0.3335% | 0.010904 | 0.017937 | 9 | Yes | sqrt | 0.99785 | 0.99736 | 0.0037946 | 0.56384 | 0.673% | 0.0037946 | 0.0062422 | 10 | Yes | sqrt | 0.98915 | 0.9874 | 0.0003789 | 0.034079 | 1.112% | 0.0003789 | 0.00062328
ac.furn.sog | CZ04 | 2 | 15 | Yes | inverse | 0.99076 | 0.98914 | 0.0013645 | 0.27756 | 0.4916% | 0.0013645 | 0.0022445 | 16 | Yes | sqrt | 0.99813 | 0.99773 | 0.003609 | 0.55388 | 0.6516% | 0.003609 | 0.0059368 | 17 | Yes | none | 0.986 | 0.98367 | 3.8056e-05 | 0.001576 | 2.415% | 3.8056e-05 | 6.2601e-05
ac.furn.sog | CZ07 | 2 | 26 | Yes | power, -2.14 | 0.98138 | 0.97854 | 0.0010385 | 0.069189 | 1.501% | 0.0010385 | 0.0017084 | 27 | Yes | sqrt | 0.99819 | 0.99782 | 0.0033336 | 0.49093 | 0.679% | 0.0033336 | 0.0054837 | 28 | Yes | none | 0.97179 | 0.96736 | 4.2397e-05 | 0.0011137 | 3.807% | 4.2397e-05 | 6.9743e-05
ac.furn.sog | CZ09 | 2 | 36 | Yes | inverse sqrt | 0.98727 | 0.98527 | 0.0015392 | 0.52374 | 0.2939% | 0.0015392 | 0.0025319 | 37 | Yes | sqrt | 0.99912 | 0.99897 | 0.0022008 | 0.44846 | 0.4907% | 0.0022008 | 0.0036202 | 38 | Yes | none | 0.98952 | 0.98778 | 4.13e-05 | 0.0018904 | 2.185% | 4.13e-05 | 6.7939e-05
ac.furn.sog | CZ12 | 2 | 45 | Yes | log10 | 0.98899 | 0.98732 | 0.0027001 | 0.57465 | 0.4699% | 0.0027001 | 0.0044417 | 49 | Yes | sqrt | 0.99824 | 0.99787 | 0.0033297 | 0.52784 | 0.6308% | 0.0033297 | 0.0054774 | 50 | Yes | none | 0.97542 | 0.97111 | 4.915e-05 | 0.0014632 | 3.359% | 4.915e-05 | 8.0853e-05
ac.furn.sog | CZ13 | 2 | 63 | Yes | sqrt | 0.98996 | 0.98834 | 0.0089922 | 2.1138 | 0.4254% | 0.0089922 | 0.014792 | 64 | Yes | sqrt | 0.99851 | 0.99821 | 0.0029704 | 0.50799 | 0.5847% | 0.0029704 | 0.0048863 | 65 | Yes | none | 0.95284 | 0.94479 | 6.3855e-05 | 0.001509 | 4.231% | 6.3855e-05 | 0.00010504
ac.wallfurn.crs | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.97864 | 0.97575 | 0.018778 | 4.7987 | 0.3913% | 0.018778 | 0.03089 | 3 | Yes | SQRT | 0.99634 | 0.99604 | 0.0059517 | 0.67803 | 0.8778% | 0.0059517 | 0.0097906 | 5 | Yes | SQRT | 0.98582 | 0.98465 | 0.00052421 | 0.039249 | 1.336% | 0.00052421 | 0.00086232
ac.wallfurn.crs | CZ04 | 1 | 7 | Yes | Power, -2.75 | 0.99002 | 0.98884 | 0.00012343 | 0.0102 | 1.21% | 0.00012343 | 0.00020304 | 9 | Yes | SQRT | 0.99509 | 0.99471 | 0.0071742 | 0.69033 | 1.039% | 0.0071742 | 0.011802 | 11 | Yes | SQRT | 0.98679 | 0.98539 | 0.00052221 | 0.044476 | 1.174% | 0.00052221 | 0.00085903
ac.wallfurn.crs | CZ07 | 1 | 13 | Yes | None | 0.97625 | 0.97305 | 0.039279 | 5.3413 | 0.7354% | 0.039279 | 0.064614 | 15 | Yes | SQRT | 0.99578 | 0.99542 | 0.0062713 | 0.63979 | 0.9802% | 0.0062713 | 0.010316 | 17 | Yes | SQRT | 0.97771 | 0.97541 | 0.00057149 | 0.038629 | 1.479% | 0.00057149 | 0.00094011
ac.wallfurn.crs | CZ09 | 1 | 20 | Yes | Power, -2.65 | 0.98897 | 0.98766 | 0.00015798 | 0.010794 | 1.464% | 0.00015798 | 0.00025987 | 22 | Yes | SQRT | 0.99676 | 0.9965 | 0.0052425 | 0.59503 | 0.8811% | 0.0052425 | 0.0086239 | 24 | Yes | SQRT | 0.9883 | 0.9871 | 0.00058341 | 0.049178 | 1.186% | 0.00058341 | 0.00095971
ac.wallfurn.crs | CZ12 | 1 | 28 | Yes | Power, -2.64 | 0.99262 | 0.99182 | 0.00012988 | 0.01106 | 1.174% | 0.00012988 | 0.00021365 | 30 | Yes | SQRT | 0.99567 | 0.99532 | 0.0065171 | 0.65904 | 0.9889% | 0.0065171 | 0.010721 | 32 | Yes | SQRT | 0.98258 | 0.98088 | 0.00065972 | 0.04515 | 1.461% | 0.00065972 | 0.0010852
ac.wallfurn.crs | CZ13 | 1 | 34 | Yes | Power, -1.72 | 0.99277 | 0.99193 | 0.00045516 | 0.041646 | 1.093% | 0.00045516 | 0.00074873 | 36 | Yes | SQRT | 0.99559 | 0.99527 | 0.0064212 | 0.64232 | 0.9997% | 0.0064212 | 0.010563 | 38 | Yes | SQRT | 0.97685 | 0.97446 | 0.00078739 | 0.04565 | 1.725% | 0.00078739 | 0.0012953
ac.wallfurn.crs | CZ03 | 2 | 39 | Yes | None | 0.98201 | 0.97954 | 0.01485 | 3.2453 | 0.4576% | 0.01485 | 0.024428 | 41 | Yes | SQRT | 0.99561 | 0.99523 | 0.0052346 | 0.54255 | 0.9648% | 0.0052346 | 0.0086109 | 43 | Yes | SQRT | 0.99265 | 0.9919 | 0.00032411 | 0.034537 | 0.9384% | 0.00032411 | 0.00053317
ac.wallfurn.crs | CZ04 | 2 | 47 | Yes | Power, -1.72 | 0.9914 | 0.99031 | 0.00094214 | 0.10857 | 0.8678% | 0.00094214 | 0.0015498 | 49 | Yes | SQRT | 0.99583 | 0.99546 | 0.0054248 | 0.55757 | 0.9729% | 0.0054248 | 0.0089238 | 51 | Yes | SQRT | 0.98882 | 0.98738 | 0.00044524 | 0.040137 | 1.109% | 0.00044524 | 0.00073243
ac.wallfurn.crs | CZ07 | 2 | 53 | Yes | Power, -2.63 | 0.98289 | 0.98086 | 0.00075607 | 0.035778 | 2.113% | 0.00075607 | 0.0012437 | 55 | Yes | SQRT | 0.99671 | 0.99638 | 0.0044038 | 0.49328 | 0.8928% | 0.0044038 | 0.0072442 | 56 | Yes | SQRT | 0.98673 | 0.98526 | 0.0004418 | 0.033985 | 1.3% | 0.0004418 | 0.00072676
ac.wallfurn.crs | CZ09 | 2 | 59 | Yes | Power, -1.31 | 0.99196 | 0.99088 | 0.0012192 | 0.17557 | 0.6944% | 0.0012192 | 0.0020056 | 60 | Yes | SQRT | 0.99694 | 0.99668 | 0.0039442 | 0.45912 | 0.8591% | 0.0039442 | 0.0064883 | 61 | Yes | SQRT | 0.99411 | 0.99337 | 0.00036633 | 0.044543 | 0.8224% | 0.00036633 | 0.00060261
ac.wallfurn.crs | CZ12 | 2 | 63 | Yes | Inverse SQRT | 0.9945 | 0.99383 | 0.0011759 | 0.51115 | 0.23% | 0.0011759 | 0.0019343 | 64 | Yes | SQRT | 0.99572 | 0.99538 | 0.0050916 | 0.52678 | 0.9665% | 0.0050916 | 0.0083756 | 65 | Yes | SQRT | 0.98483 | 0.98306 | 0.00050427 | 0.040187 | 1.255% | 0.00050427 | 0.00082953
ac.wallfurn.crs | CZ13 | 2 | 67 | Yes | Log | 0.99545 | 0.99483 | 0.0025473 | 0.65738 | 0.3875% | 0.0025473 | 0.0041904 | 68 | Yes | SQRT | 0.99574 | 0.9954 | 0.0049494 | 0.51039 | 0.9697% | 0.0049494 | 0.0081418 | 69 | Yes | SQRT | 0.97043 | 0.96731 | 0.00064803 | 0.04042 | 1.603% | 0.00064803 | 0.001066
ac.wallfurn.sog | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.95021 | 0.94284 | 0.025069 | 4.6528 | 0.5388% | 0.025069 | 0.041238 | 4 | Yes | sqrt | 0.99744 | 0.99711 | 0.0053125 | 0.69097 | 0.7688% | 0.0053125 | 0.008739 | 6 | yes | sqrt | 0.97419 | 0.97116 | 0.00071784 | 0.037434 | 1.918% | 0.00071784 | 0.0011808
ac.wallfurn.sog | CZ04 | 1 | 16 | Yes | None | 0.98116 | 0.97854 | 0.029035 | 5.0996 | 0.5694% | 0.029035 | 0.047762 | 18 | Yes | sqrt | 0.99648 | 0.99602 | 0.0064969 | 0.69408 | 0.936% | 0.0064969 | 0.010687 | 20 | Yes | sqrt | 0.98462 | 0.98206 | 0.00056888 | 0.042269 | 1.346% | 0.00056888 | 0.0009358
ac.wallfurn.sog | CZ07 | 1 | 30 | yes | None | 0.9543 | 0.94693 | 0.045899 | 5.136 | 0.8937% | 0.045899 | 0.075504 | 32 | yes | sqrt | 0.99632 | 0.9959 | 0.0064276 | 0.63912 | 1.006% | 0.0064276 | 0.010573 | 34 | yes | sqrt | 0.97217 | 0.96818 | 0.00066756 | 0.037614 | 1.775% | 0.00066756 | 0.0010981
ac.wallfurn.sog | CZ09 | 1 | 43 | yes | Power, -2.83 | 0.98951 | 0.98805 | 0.00012756 | 0.0090651 | 1.407% | 0.00012756 | 0.00020983 | 46 | yes | sqrt | 0.99802 | 0.99773 | 0.004577 | 0.59524 | 0.7689% | 0.004577 | 0.0075292 | 48 | yes | sqrt | 0.98812 | 0.9861 | 0.00061661 | 0.047105 | 1.309% | 0.00061661 | 0.0010143
ac.wallfurn.sog | CZ12 | 1 | 59 | yes | Power, -1.32 | 0.99192 | 0.99058 | 0.00067782 | 0.11099 | 0.6107% | 0.00067782 | 0.001115 | 61 | yes | sqrt | 0.99663 | 0.99623 | 0.0061555 | 0.66552 | 0.9249% | 0.0061555 | 0.010126 | 62 | yes | sqrt | 0.98162 | 0.97865 | 0.00070005 | 0.042326 | 1.654% | 0.00070005 | 0.0011516
ac.wallfurn.sog | CZ13 | 1 | 73 | yes | Power, -2.11 | 0.99282 | 0.99156 | 0.00029382 | 0.021949 | 1.339% | 0.00029382 | 0.00048333 | 75 | yes | sqrt | 0.99673 | 0.99632 | 0.005986 | 0.64492 | 0.9282% | 0.005986 | 0.009847 | 76 | yes | sqrt | 0.97091 | 0.96621 | 0.00088402 | 0.043603 | 2.027% | 0.00088402 | 0.0014542
ac.wallfurn.sog | CZ03 | 2 | 8 | yes | None | 0.98082 | 0.97719 | 0.010581 | 3.1467 | 0.3363% | 0.010581 | 0.017406 | 12 | yes | Power, 0.78 | 0.995 | 0.99424 | 0.0068862 | 0.40548 | 1.698% | 0.0068862 | 0.011328 | 15 | Yes | sqrt | 0.992 | 0.99075 | 0.00032295 | 0.032866 | 0.9826% | 0.00032295 | 0.00053125
ac.wallfurn.sog | CZ04 | 2 | 24 | yes | Power, -2.09 | 0.99143 | 0.98981 | 0.0006487 | 0.074355 | 0.8724% | 0.0006487 | 0.0010671 | 28 | Yes | sqrt | 0.9948 | 0.99408 | 0.0063096 | 0.56682 | 1.113% | 0.0063096 | 0.010379 | 29 | yes | None | 0.98867 | 0.98674 | 3.416e-05 | 0.0014832 | 2.303% | 3.416e-05 | 5.6193e-05
ac.wallfurn.sog | CZ07 | 2 | 35 | yes | None | 0.97663 | 0.97242 | 0.026941 | 3.4052 | 0.7912% | 0.026941 | 0.044317 | 39 | yes | sqrt | 0.99554 | 0.99502 | 0.0055569 | 0.49559 | 1.121% | 0.0055569 | 0.0091411 | 41 | yes | sqrt | 0.98398 | 0.98124 | 0.0004688 | 0.03258 | 1.439% | 0.0004688 | 0.00077118
ac.wallfurn.sog | CZ09 | 2 | 52 | yes | Power, -1.88 | 0.99403 | 0.99292 | 0.0006491 | 0.091586 | 0.7087% | 0.0006491 | 0.0010678 | 56 | Yes | sqrt | 0.9956 | 0.99498 | 0.0051835 | 0.4691 | 1.105% | 0.0051835 | 0.0085269 | 57 | yes | sqrt | 0.99506 | 0.99412 | 0.00033904 | 0.042737 | 0.7933% | 0.00033904 | 0.00055772
ac.wallfurn.sog | CZ12 | 2 | 64 | yes | Inverse | 0.99539 | 0.99464 | 0.0010002 | 0.27507 | 0.3636% | 0.0010002 | 0.0016453 | 67 | yes | Power, 0.82 | 0.99496 | 0.99437 | 0.0064828 | 0.36763 | 1.763% | 0.0064828 | 0.010664 | 68 | yes | sqrt | 0.98014 | 0.97693 | 0.00058498 | 0.03755 | 1.558% | 0.00058498 | 0.0009623
ac.wallfurn.sog | CZ13 | 2 | 79 | yes | Log10 | 0.99524 | 0.99452 | 0.0024248 | 0.63718 | 0.3806% | 0.0024248 | 0.0039888 | 84 | yes | sqrt | 0.99478 | 0.9941 | 0.0058686 | 0.52147 | 1.125% | 0.0058686 | 0.0096538 | 85 | yes | sqrt | 0.9504 | 0.9435 | 0.00083449 | 0.038275 | 2.18% | 0.00083449 | 0.0013727
noac.furn.crs | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.99325 | 0.99203 | 0.0037587 | 4.5144 | 0.08326% | 0.0037587 | 0.0061831 | 2 | Yes | SQRT | 0.99772 | 0.99732 | 0.0056262 | 0.66587 | 0.8449% | 0.0056262 | 0.0092552 | 3 | Yes | None | 0.99067 | 0.98973 | 5.363e-07 | 0.00054249 | 0.00098859 | 5.363e-07 | 8.8222e-07
noac.furn.crs | CZ04 | 1 | 4 | Yes | None | 0.99537 | 0.99435 | 0.0032762 | 4.5679 | 0.07172% | 0.0032762 | 0.0053893 | 5 | Yes | SQRT | 0.99751 | 0.99705 | 0.005886 | 0.66268 | 0.8882% | 0.005886 | 0.0096824 | 6 | Yes | None | 0.99033 | 0.98894 | 5.3565e-07 | 0.00054694 | 0.00097935 | 5.3565e-07 | 8.8114e-07
noac.furn.crs | CZ07 | 1 | 7 | Yes | None | 0.99102 | 0.98956 | 0.0043803 | 4.5823 | 0.09559% | 0.0043803 | 0.0072056 | 8 | Yes | SQRT | 0.99591 | 0.99521 | 0.0075958 | 0.62196 | 1.221% | 0.0075958 | 0.012495 | 9 | Yes | None | 0.99242 | 0.99169 | 4.1568e-07 | 0.00052904 | 0.00078572 | 4.1568e-07 | 6.8379e-07
noac.furn.crs | CZ09 | 1 | 10 | Yes | None | 0.99189 | 0.99032 | 0.0041432 | 4.6055 | 0.08996% | 0.0041432 | 0.0068156 | 11 | Yes | SQRT | 0.99673 | 0.99622 | 0.0065176 | 0.61189 | 1.065% | 0.0065176 | 0.010721 | 12 | Yes | None | 0.99009 | 0.98867 | 5.6653e-07 | 0.000562 | 0.0010081 | 5.6653e-07 | 9.3195e-07
noac.furn.crs | CZ12 | 1 | 13 | Yes | None | 0.98814 | 0.98628 | 0.0063477 | 4.6087 | 0.1377% | 0.0063477 | 0.010442 | 14 | Yes | SQRT | 0.99484 | 0.99393 | 0.009114 | 0.69143 | 1.318% | 0.009114 | 0.014993 | 15 | Yes | None | 0.98997 | 0.98871 | 7.5378e-07 | 0.00056931 | 0.001324 | 7.5378e-07 | 1.24e-06
noac.furn.crs | CZ13 | 1 | 16 | Yes | None | 0.9855 | 0.98336 | 0.01094 | 4.7582 | 0.2299% | 0.01094 | 0.017996 | 17 | Yes | SQRT | 0.99205 | 0.99081 | 0.012751 | 0.77964 | 1.635% | 0.012751 | 0.020975 | 18 | Yes | None | 0.99119 | 0.99012 | 6.5419e-07 | 0.00057391 | 0.0011399 | 6.5419e-07 | 1.0761e-06
noac.furn.crs | CZ03 | 2 | 19 | Yes | None | 0.99661 | 0.99594 | 0.001604 | 3.0454 | 0.05267% | 0.001604 | 0.0026385 | 20 | Yes | SQRT | 0.99864 | 0.99835 | 0.0031327 | 0.53568 | 0.5848% | 0.0031327 | 0.0051533 | 21 | Yes | None | 0.99412 | 0.99328 | 2.1376e-07 | 0.0003546 | 0.00060282 | 2.1376e-07 | 3.5163e-07
noac.furn.crs | CZ04 | 2 | 22 | Yes | None | 0.997 | 0.996 | 0.00162 | 3.07 | 0.05277% | 0.00162 | 0.0026649 | 23 | Yes | SQRT | 0.9986 | 0.998 | 0.00318 | 0.53 | 0.6% | 0.00318 | 0.0052311 | 24 | Yes | None | 0.995 | 0.994 | 2.29e-07 | 0.000354 | 0.00064689 | 2.29e-07 | 3.7671e-07
noac.furn.crs | CZ07 | 2 | 25 | Yes | None | 0.997 | 0.996 | 0.00147 | 3.07 | 0.04788% | 0.00147 | 0.0024181 | 26 | Yes | SQRT | 0.998 | 0.998 | 0.00331 | 0.48 | 0.6896% | 0.00331 | 0.005445 | 27 | Yes | None | 0.994 | 0.994 | 1.87e-07 | 0.000346 | 0.00054046 | 1.87e-07 | 3.0762e-07
noac.furn.crs | CZ09 | 2 | 28 | Yes | None | 0.99782 | 0.99736 | 0.0012519 | 3.0768 | 0.04069% | 0.0012519 | 0.0020594 | 29 | Yes | SQRT | 0.99881 | 0.99857 | 0.0027899 | 0.47568 | 0.5865% | 0.0027899 | 0.0045893 | 30 | Yes | None | 0.99302 | 0.99193 | 2.6023e-07 | 0.00036211 | 0.00071864 | 2.6023e-07 | 4.2807e-07
noac.furn.crs | CZ12 | 2 | 32 | Yes | Power, -2.73 | 0.99737 | 0.99681 | 7.1622e-05 | 0.045837 | 0.1563% | 7.1622e-05 | 0.00011782 | 33 | Yes | SQRT | 0.99811 | 0.99768 | 0.0038795 | 0.56068 | 0.6919% | 0.0038795 | 0.0063818 | 34 | Yes | None | 0.99526 | 0.99451 | 2.5091e-07 | 0.00036725 | 0.00068322 | 2.5091e-07 | 4.1275e-07
noac.furn.crs | CZ13 | 2 | 37 | Yes | -2.15 | 0.99616 | 0.99559 | 0.00017757 | 0.082619 | 0.2149% | 0.00017757 | 0.0002921 | 38 | Yes | SQRT | 0.99725 | 0.9966 | 0.0052872 | 0.65049 | 0.8128% | 0.0052872 | 0.0086974 | 39 | Yes | None | 0.99447 | 0.99366 | 2.4933e-07 | 0.00036949 | 0.00067479 | 2.4933e-07 | 4.1014e-07
noac.furn.sog | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.994 | 0.994 | 0.00349 | 4.51 | 0.07738% | 0.00349 | 0.0057411 | 2 | Yes | SQRT | 0.998 | 0.997 | 0.00556 | 0.66 | 0.8424% | 0.00556 | 0.0091462 | 3 | Yes | None | 0.992 | 0.991 | 5.41e-07 | 0.000537 | 0.0010074 | 5.41e-07 | 8.8995e-07
noac.furn.sog | CZ04 | 1 | 4 | Yes | None | 0.995 | 0.994 | 0.00335 | 4.56 | 0.07346% | 0.00335 | 0.0055108 | 5 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.997 | 0.00584 | 0.65 | 0.8985% | 0.00584 | 0.0096068 | 6 | Yes | None | 0.991 | 0.99 | 5.6e-07 | 0.000541 | 0.0010351 | 5.6e-07 | 9.212e-07
noac.furn.sog | CZ07 | 1 | 7 | Yes | None | 0.992 | 0.991 | 0.00428 | 4.57 | 0.09365% | 0.00428 | 0.0070406 | 8 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00625 | 0.61 | 1.025% | 0.00625 | 0.010281 | 9 | Yes | None | 0.9924 | 0.992 | 4.38e-07 | 0.000525 | 0.00083429 | 4.38e-07 | 7.2051e-07
noac.furn.sog | CZ09 | 1 | 10 | Yes | None | 0.992 | 0.991 | 0.00417 | 4.59 | 0.09085% | 0.00417 | 0.0068597 | 11 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00621 | 0.6 | 1.035% | 0.00621 | 0.010215 | 12 | Yes | None | 0.99 | 0.98 | 6.61e-07 | 0.000554 | 0.0011931 | 6.61e-07 | 1.0873e-06
noac.furn.sog | CZ12 | 1 | 13 | Yes | None | 0.99114 | 0.98971 | 0.0058656 | 4.5974 | 0.1276% | 0.0058656 | 0.009649 | 14 | Yes | SQRT | 0.99587 | 0.99496 | 0.0084432 | 0.68347 | 1.235% | 0.0084432 | 0.013889 | 15 | Yes | None | 0.98966 | 0.98833 | 8.3077e-07 | 0.00056282 | 0.0014761 | 8.3077e-07 | 1.3666e-06
noac.furn.sog | CZ13 | 1 | 16 | Yes | None | 0.98797 | 0.98629 | 0.010435 | 4.7479 | 0.2198% | 0.010435 | 0.017166 | 17 | Yes | SQRT | 0.99356 | 0.99219 | 0.011913 | 0.77569 | 1.536% | 0.011913 | 0.019596 | 18 | Yes | None | 0.99176 | 0.99075 | 6.6901e-07 | 0.00056908 | 0.0011756 | 6.6901e-07 | 1.1005e-06
noac.furn.sog | CZ03 | 2 | 19 | Yes | None | 0.9968 | 0.99616 | 0.0015912 | 3.0451 | 0.05225% | 0.0015912 | 0.0026175 | 21 | Yes | SQRT | 0.9986 | 0.99819 | 0.0031813 | 0.53986 | 0.5893% | 0.0031813 | 0.0052333 | 22 | Yes | None | 0.9962 | 0.9956 | 1.687e-07 | 0.0003517 | 0.00047966 | 1.687e-07 | 2.775e-07
noac.furn.sog | CZ04 | 2 | 23 | Yes | None | 0.99728 | 0.99672 | 0.0015371 | 3.0628 | 0.05019% | 0.0015371 | 0.0025286 | 24 | Yes | SQRT | 0.99883 | 0.99848 | 0.0029264 | 0.52416 | 0.5583% | 0.0029264 | 0.0048139 | 25 | Yes | None | 0.99616 | 0.99549 | 1.8766e-07 | 0.00035151 | 0.00053386 | 1.8766e-07 | 3.0869e-07
noac.furn.sog | CZ07 | 2 | 26 | Yes | None | 0.9965 | 0.99593 | 0.0016135 | 3.0614 | 0.0527% | 0.0016135 | 0.0026542 | 27 | Yes | SQRT | 0.99868 | 0.9983 | 0.0031607 | 0.48107 | 0.657% | 0.0031607 | 0.0051993 | 28 | Yes | None | 0.99552 | 0.99482 | 1.6654e-07 | 0.00034398 | 0.00048417 | 1.6654e-07 | 2.7396e-07
noac.furn.sog | CZ09 | 2 | 29 | Yes | None | 0.99765 | 0.99726 | 0.001223 | 3.0663 | 0.03988% | 0.001223 | 0.0020118 | 30 | Yes | SQRT | 0.99903 | 0.99878 | 0.0025198 | 0.46333 | 0.5439% | 0.0025198 | 0.0041451 | 31 | Yes | None | 0.99534 | 0.99444 | 2.2132e-07 | 0.00035806 | 0.00061812 | 2.2132e-07 | 3.6407e-07
noac.furn.sog | CZ12 | 2 | 33 | Yes | Power, -2.87 | 0.99675 | 0.9962 | 6.9901e-05 | 0.039358 | 0.1776% | 6.9901e-05 | 0.00011499 | 34 | Yes | SQRt | 0.99805 | 0.99753 | 0.0039131 | 0.55757 | 0.7018% | 0.0039131 | 0.0064371 | 35 | Yes | None | 0.99569 | 0.99491 | 2.2928e-07 | 0.00036371 | 0.0006304 | 2.2928e-07 | 3.7717e-07
noac.furn.sog | CZ13 | 2 | 40 | Yes | Power, -2.86 | 0.99598 | 0.99528 | 0.00010569 | 0.036435 | 0.2901% | 0.00010569 | 0.00017385 | 41 | Yes | SQRT | 0.99709 | 0.99636 | 0.0053173 | 0.65186 | 0.8157% | 0.0053173 | 0.008747 | 42 | Yes | None | 0.9952 | 0.99447 | 2.2098e-07 | 0.00036663 | 0.00060274 | 2.2098e-07 | 3.6351e-07
noac.wallfurn.crs | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.994 | 0.992 | 0.00279 | 4.44 | 0.06284% | 0.00279 | 0.0045895 | 4 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.997 | 0.00533 | 0.66 | 0.8076% | 0.00533 | 0.0087678 | 5 | Yes | None | 0.992 | 0.989 | 5.16e-07 | 0.000541 | 0.00095379 | 5.16e-07 | 8.4882e-07
noac.wallfurn.crs | CZ04 | 1 | 6 | Yes | None | 0.99458 | 0.99327 | 0.0026099 | 4.4943 | 0.05807% | 0.0026099 | 0.0042932 | 8 | Yes | SQRT | 0.99711 | 0.99653 | 0.0059454 | 0.66306 | 0.8967% | 0.0059454 | 0.0097802 | 9 | Yes | None | 0.9916 | 0.98985 | 4.9989e-07 | 0.00054577 | 0.00091592 | 4.9989e-07 | 8.2231e-07
noac.wallfurn.crs | CZ07 | 1 | 10 | Yes | None | 0.99728 | 0.9966 | 0.0019046 | 4.536 | 0.04199% | 0.0019046 | 0.003133 | 12 | Yes | SQRT | 0.99695 | 0.99632 | 0.0062422 | 0.63468 | 0.9835% | 0.0062422 | 0.010268 | 13 | Yes | None | 0.98969 | 0.98771 | 4.9146e-07 | 0.00052786 | 0.00093105 | 4.9146e-07 | 8.0845e-07
noac.wallfurn.crs | CZ09 | 1 | 14 | Yes | None | 0.9967 | 0.99586 | 0.0020544 | 4.5566 | 0.04509% | 0.0020544 | 0.0033795 | 16 | Yes | SQRT | 0.99709 | 0.99653 | 0.0058646 | 0.61709 | 0.9504% | 0.0058646 | 0.0096473 | 17 | Yes | None | 0.99053 | 0.9884 | 5.627e-07 | 0.00056032 | 0.0010042 | 5.627e-07 | 9.2564e-07
noac.wallfurn.crs | CZ12 | 1 | 18 | Yes | None | 0.99763 | 0.99702 | 0.0017104 | 4.5226 | 0.03782% | 0.0017104 | 0.0028136 | 20 | Yes | SQRT | 0.99579 | 0.99485 | 0.0077716 | 0.69795 | 1.113% | 0.0077716 | 0.012784 | 21 | Yes | None | 0.99127 | 0.98967 | 7.0516e-07 | 0.00056794 | 0.0012416 | 7.0516e-07 | 1.16e-06
noac.wallfurn.crs | CZ13 | 1 | 22 | Yes | None | 0.99874 | 0.99845 | 0.0012693 | 4.6031 | 0.02757% | 0.0012693 | 0.0020879 | 24 | Yes | SQRT | 0.99419 | 0.99288 | 0.010294 | 0.78808 | 1.306% | 0.010294 | 0.016934 | 25 | Yes | None | 0.99281 | 0.99125 | 6.0314e-07 | 0.00057215 | 0.0010542 | 6.0314e-07 | 9.9216e-07
noac.wallfurn.crs | CZ03 | 2 | 26 | Yes | None | 0.99718 | 0.99644 | 0.0010342 | 2.9845 | 0.03465% | 0.0010342 | 0.0017013 | 28 | Yes | SQRT | 0.99805 | 0.99752 | 0.0038338 | 0.5207 | 0.7363% | 0.0038338 | 0.0063067 | 29 | Yes | None | 0.99462 | 0.99336 | 2.0916e-07 | 0.00035428 | 0.00059038 | 2.0916e-07 | 3.4407e-07
noac.wallfurn.crs | CZ04 | 2 | 30 | Yes | None | 0.99664 | 0.99594 | 0.0011113 | 3.0094 | 0.03693% | 0.0011113 | 0.0018281 | 32 | Yes | SQRT | 0.99792 | 0.9974 | 0.0040813 | 0.52869 | 0.772% | 0.0040813 | 0.0067138 | 33 | Yes | None | 0.99426 | 0.99302 | 2.4125e-07 | 0.00035415 | 0.00068121 | 2.4125e-07 | 3.9686e-07
noac.wallfurn.crs | CZ07 | 2 | 34 | Yes | None | 0.99838 | 0.99804 | 0.00078264 | 3.0284 | 0.02584% | 0.00078264 | 0.0012874 | 36 | Yes | SQRT | 0.99766 | 0.99711 | 0.0043832 | 0.48646 | 0.901% | 0.0043832 | 0.0072104 | 37 | Yes | None | 0.9895 | 0.98766 | 2.5309e-07 | 0.00034535 | 0.00073286 | 2.5309e-07 | 4.1633e-07
noac.wallfurn.crs | CZ09 | 2 | 38 | Yes | None | 0.99787 | 0.99741 | 0.0009012 | 3.038 | 0.02966% | 0.0009012 | 0.0014825 | 40 | Yes | SQRT | 0.99807 | 0.99758 | 0.0038255 | 0.47696 | 0.802% | 0.0038255 | 0.0062929 | 41 | Yes | None | 0.99076 | 0.98875 | 3.1051e-07 | 0.00036137 | 0.00085926 | 3.1051e-07 | 5.1079e-07
noac.wallfurn.crs | CZ12 | 2 | 42 | Yes | None | 0.99859 | 0.99825 | 0.00073971 | 3.0224 | 0.02447% | 0.00073971 | 0.0012168 | 44 | Yes | SQRT | 0.99717 | 0.99646 | 0.0051458 | 0.56058 | 0.918% | 0.0051458 | 0.0084649 | 45 | Yes | None | 0.99517 | 0.99391 | 2.6012e-07 | 0.00036658 | 0.0007096 | 2.6012e-07 | 4.279e-07
noac.wallfurn.crs | CZ13 | 2 | 46 | Yes | None | 0.99859 | 0.99833 | 0.00074134 | 3.0631 | 0.0242% | 0.00074134 | 0.0012195 | 47 | Yes | None | 0.99501 | 0.99405 | 0.0098175 | 0.43254 | 2.27% | 0.0098175 | 0.01615 | 48 | Yes | None | 0.99407 | 0.99268 | 2.6644e-07 | 0.00036866 | 0.00072273 | 2.6644e-07 | 4.3829e-07
noac.wallfurn.sog | CZ03 | 1 | 1 | Yes | None | 0.994 | 0.992 | 0.00247 | 4.44 | 0.05563% | 0.00247 | 0.0040631 | 5 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.0054 | 0.65 | 0.8308% | 0.0054 | 0.008883 | 6 | Yes | None | 0.993 | 0.991 | 5.07e-07 | 0.000535 | 0.00094766 | 5.07e-07 | 8.3401e-07
noac.wallfurn.sog | CZ04 | 1 | 7 | Yes | None | 0.997 | 0.996 | 0.00184 | 4.49 | 0.04098% | 0.00184 | 0.0030268 | 9 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00574 | 0.65 | 0.8831% | 0.00574 | 0.0094423 | 10 | Yes | None | 0.991 | 0.989 | 5.53e-07 | 0.000539 | 0.001026 | 5.53e-07 | 9.0969e-07
noac.wallfurn.sog | CZ07 | 1 | 11 | Yes | None | 0.998 | 0.998 | 0.00149 | 4.53 | 0.03289% | 0.00149 | 0.002451 | 13 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00636 | 0.62 | 1.026% | 0.00636 | 0.010462 | 14 | Yes | None | 0.994 | 0.992 | 3.92e-07 | 0.000524 | 0.00074809 | 3.92e-07 | 6.4484e-07
noac.wallfurn.sog | CZ09 | 1 | 15 | Yes | None | 0.998 | 0.997 | 0.0016 | 4.55 | 0.03516% | 0.0016 | 0.002632 | 17 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00573 | 0.6 | 0.955% | 0.00573 | 0.0094258 | 18 | Yes | None | 0.992 | 0.99 | 6.01e-07 | 0.000551 | 0.0010907 | 6.01e-07 | 9.8865e-07
noac.wallfurn.sog | CZ12 | 1 | 19 | Yes | None | 0.999 | 0.998 | 0.00132 | 4.52 | 0.0292% | 0.00132 | 0.0021714 | 21 | Yes | SQRT | 0.99652 | 0.99501 | 0.0074274 | 0.68 | 1.092% | 0.0074274 | 0.012218 | 22 | Yes | None | 0.991 | 0.988 | 7.72e-07 | 0.00056 | 0.0013786 | 7.72e-07 | 1.2699e-06
noac.wallfurn.sog | CZ13 | 1 | 23 | Yes | None | 0.999 | 0.999 | 0.000973 | 4.6 | 0.02115% | 0.000973 | 0.0016006 | 25 | Yes | SQRT | 0.9935 | 0.992 | 0.011 | 0.77 | 1.429% | 0.011 | 0.018095 | 26 | Yes | None | 0.992 | 0.989 | 6.7e-07 | 0.000566 | 0.0011837 | 6.7e-07 | 1.1022e-06
noac.wallfurn.sog | CZ03 | 2 | 27 | Yes | None | 0.991 | 0.989 | 0.00176 | 2.98 | 0.05906% | 0.00176 | 0.0028952 | 29 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00437 | 0.52 | 0.8404% | 0.00437 | 0.0071886 | 30 | Yes | None | 0.997 | 0.996 | 1.5e-07 | 0.000351 | 0.00042735 | 1.5e-07 | 2.4675e-07
noac.wallfurn.sog | CZ04 | 2 | 31 | Yes | None | 0.993 | 0.991 | 0.00158 | 3.01 | 0.05249% | 0.00158 | 0.0025991 | 33 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00467 | 0.52 | 0.8981% | 0.00467 | 0.0076821 | 34 | Yes | None | 0.996 | 0.994 | 2.1e-07 | 0.00035 | 0.0006 | 2.1e-07 | 3.4545e-07
noac.wallfurn.sog | CZ07 | 2 | 35 | Yes | None | 0.999 | 0.999 | 0.00055 | 3.02 | 0.01821% | 0.00055 | 0.00090475 | 37 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00471 | 0.48 | 0.9812% | 0.00471 | 0.0077479 | 38 | Yes | None | 0.996 | 0.995 | 1.55e-07 | 0.000343 | 0.0004519 | 1.55e-07 | 2.5497e-07
noac.wallfurn.sog | CZ09 | 2 | 39 | Yes | None | 0.997 | 0.996 | 0.00102 | 3.03 | 0.03366% | 0.00102 | 0.0016779 | 41 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.996 | 0.00446 | 0.47 | 0.9489% | 0.00446 | 0.0073367 | 42 | Yes | None | 0.995 | 0.994 | 2.36e-07 | 0.000357 | 0.00066106 | 2.36e-07 | 3.8822e-07
noac.wallfurn.sog | CZ12 | 2 | 43 | Yes | None | 0.998 | 0.997 | 0.000825 | 3.02 | 0.02732% | 0.000825 | 0.0013571 | 45 | Yes | SQRT | 0.997 | 0.995 | 0.00565 | 0.55 | 1.027% | 0.00565 | 0.0092942 | 46 | Yes | None | 0.996 | 0.995 | 2.16e-07 | 0.000362 | 0.00059669 | 2.16e-07 | 3.5532e-07
noac.wallfurn.sog | CZ13 | 2 | 47 | Yes | None | 0.999 | 0.999 | 0.000581 | 3.06 | 0.01899% | 0.000581 | 0.00095575 | 49 | Yes | SQRT | 0.996 | 0.995 | 0.0071 | 0.64 | 1.109% | 0.0071 | 0.01168 | 50 | Yes | None | 0.996 | 0.994 | 2.2e-07 | 0.000365 | 0.00060274 | 2.2e-07 | 3.619e-07