## Summary
| Customer Average |  |  | Auto-Closer |  |  | Auto-Closer Savings Cooler |  |  | Auto-Closer Savings Freezer
| Electric Usage | Electric Demand | Gas Usage | Electric Usage | Electric Demand | Gas Usage
| kWh | kW | therms | kWh | kW | therms | kWh savings | kW Savings | therm savings | kWh savings | kW Savings | therm savings
CZ1 | 1333884.744 | 195.6787 | 31885.1708 | 1332467.946 | 195.2409 | 31885.2635 | 1416.798 | 0.43778 | -0.09274 | 3043.929 | 1.0233 | -0.1557
CZ2 | 1430266.885 | 280.1683 | 22740.7387 | 1428467.957 | 279.5243 | 22741.3461 | 1798.928 | 0.644 | -0.6074 | 3464.975 | 1.0654 | -0.090293
CZ3 | 1386277.11 | 231.1122 | 22105.9023 | 1384440.317 | 230.5298 | 22105.7827 | 1836.793 | 0.58244 | 0.11959 | 3832.122 | 0.76378 | -0.40581
CZ4 | 1440075.03 | 266.7033 | 19130.1209 | 1438164.721 | 266.1804 | 19130.2415 | 1910.309 | 0.52289 | -0.12064 | 3930.064 | 0.44556 | -0.081742
CZ5 | 1373600.577 | 207.8254 | 22807.4004 | 1371875.356 | 207.514 | 22807.5048 | 1725.221 | 0.31144 | -0.10444 | 3524.456 | 0.20267 | -0.039057
CZ6 | 1485159.665 | 252.6592 | 14311.5049 | 1482832.33 | 252.3543 | 14312.4864 | 2327.335 | 0.30489 | -0.98151 | 4353.698 | 0.51878 | -0.080358
CZ8 | 1495811.649 | 266.4201 | 13249.4026 | 1493382.543 | 265.8583 | 13249.5113 | 2429.106 | 0.56178 | -0.10868 | 4467.172 | 0.60133 | -0.090197
CZ9 | 1526395.307 | 314.7457 | 14422.2176 | 1524097.174 | 314.095 | 14422.2947 | 2298.133 | 0.65067 | -0.077088 | 4285.533 | 0.52667 | -0.070796
CZ10 | 1526804.248 | 315.2353 | 14841.6586 | 1524539.767 | 313.9928 | 14841.7309 | 2264.481 | 1.2426 | -0.072301 | 4329.362 | 0.82067 | -0.067417
CZ11 | 1516352.231 | 297.879 | 19917.5181 | 1514242.084 | 297.0851 | 19917.6459 | 2110.147 | 0.79389 | -0.12777 | 3789.489 | 1.5336 | -0.078634
CZ12 | 1492605.732 | 298.1327 | 20211.0181 | 1490530.753 | 297.6701 | 20211.6151 | 2074.979 | 0.46256 | -0.59703 | 3912.405 | 0.809 | -0.59688
CZ13 | 1540747.165 | 302.5071 | 18563.0328 | 1538404.488 | 301.7161 | 18563.095 | 2342.677 | 0.791 | -0.062211 | 3859.716 | 0.84089 | -0.05434
CZ14 | 1503903.137 | 297.5614 | 20093.3131 | 1502089.485 | 296.3462 | 20093.359 | 1813.652 | 1.2152 | -0.045946 | 3443.621 | 1.3073 | -0.058172
CZ15 | 1595406.316 | 296.6694 | 9015.6492 | 1593049.929 | 296.3034 | 9015.6992 | 2356.387 | 0.366 | -0.050021 | 4386.388 | 0.97733 | -0.047292
CZ16 | 1318712.007 | 225.5867 | 33597.8119 | 1317812.887 | 225.1234 | 33597.8458 | 899.12 | 0.46322 | -0.033889 | 2275.817 | 0.48844 | -0.083323
AVG | 1464400.1202 | 269.9256 | 19792.8307 | 1462426.5158 | 269.3023 | 19793.0281 | 1973.6044 | 0.62336 | -0.19747 | 3793.2498 | 0.79499 | -0.13333