## Program setting guideline
Pool Size | High Speed |  | Low Speed
| Variable-Speed Pump | Number of hours | Variable-Speed Pump | Number of hours
(gallons) | (gpm) |  | (gpm)
10000 | 50 | 2 | 20 | 3.3333
15000 | 50 | 2 | 20 | 7.5
20000 | 50 | 2 | 20 | 11.6667
25000 | 50 | 2 | 20 | 15.8333
30000 | 50 | 2 | 25 | 16
35000 | 50 | 2 | 30 | 16.1111