## SF Weather Data
Single Family
[5 empty] | 130 | 106
Nbr | 3 | [5 empty] | CZ2010 Weather Files (weather files for 2013 Title-24)
|  |  |  | Water |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | Weighted Average
Clothes Washer | 7.5 | 2.5 | 3 | 15 |  |  | CZ01 | 49.53 | 48.73 | 48.63 | 49.03 | 50.53 | 52.03 | 53.23 | 54.03 | 54.13 | 53.43 | 52.23 | 50.83 | 51.3796 | 51.3646 | 0.015009
Dishwasher | 2.5 | 0.833 | 3 | 4.999 |  |  | CZ02 | 53.73 | 52.33 | 52.13 | 52.83 | 55.63 | 58.43 | 60.83 | 62.33 | 62.53 | 61.23 | 58.93 | 56.23 | 57.2938 | 57.2288 | 0.065058
Shower | 14 | 4.67 | 3 | 28.01 |  |  | CZ03 | 54.53 | 53.43 | 53.33 | 53.83 | 55.83 | 57.83 | 59.63 | 60.73 | 60.83 | 59.93 | 58.23 | 56.23 | 57.0525 | 57.0186 | 0.03383
Bath | 3.5 | 1.17 | 3 | 7.01 |  |  | CZ04 | 55.73 | 54.13 | 54.03 | 54.83 | 57.73 | 60.73 | 63.33 | 64.93 | 65.03 | 63.73 | 61.23 | 58.33 | 59.5133 | 59.4336 | 0.079681
Sinks | 12.5 | 4.16 | 3 | 24.98 |  |  | CZ05 | 53.63 | 52.73 | 52.73 | 53.13 | 54.83 | 56.53 | 58.03 | 58.93 | 59.03 | 58.23 | 56.83 | 55.13 | 55.8325 | 55.8092 | 0.023243
Office/Public Sink | 0 | 0.028 | 3 | 0.084 |  |  | CZ06 | 58.93 | 57.83 | 57.73 | 58.23 | 60.43 | 62.63 | 64.53 | 65.73 | 65.83 | 64.93 | 63.03 | 60.93 | 61.7544 | 61.7076 | 0.046743
[7 empty] | CZ07 | 60.23 | 59.33 | 59.23 | 59.73 | 61.53 | 63.23 | 64.83 | 65.83 | 65.93 | 65.13 | 63.53 | 61.83 | 62.55 | 62.5178 | 0.032199
[7 empty] | CZ08 | 60.73 | 59.53 | 59.43 | 59.93 | 62.33 | 64.73 | 66.73 | 68.03 | 68.13 | 67.03 | 65.13 | 62.83 | 63.7393 | 63.6817 | 0.057652
[7 empty] | CZ09 | 60.23 | 58.73 | 58.63 | 59.33 | 62.13 | 64.93 | 67.43 | 68.93 | 69.13 | 67.83 | 65.43 | 62.73 | 63.8199 | 63.7364 | 0.083437
[7 empty] | CZ10 | 59.93 | 58.23 | 58.03 | 58.93 | 62.23 | 65.53 | 68.33 | 70.13 | 70.33 | 68.83 | 66.03 | 62.83 | 64.1497 | 64.0343 | 0.11545
[7 empty] | CZ11 | 55.83 | 52.83 | 52.63 | 54.03 | 59.83 | 65.53 | 70.53 | 73.63 | 73.93 | 71.33 | 66.53 | 60.93 | 63.1941 | 62.8496 | 0.34451
[7 empty] | CZ12 | 55.63 | 53.53 | 53.33 | 54.33 | 58.43 | 62.53 | 66.13 | 68.33 | 68.53 | 66.73 | 63.23 | 59.33 | 60.884 | 60.7242 | 0.15981
[7 empty] | CZ13 | 57.03 | 54.03 | 53.83 | 55.23 | 60.83 | 66.33 | 71.13 | 74.23 | 74.53 | 72.03 | 67.33 | 61.93 | 64.1007 | 63.7666 | 0.33413
[7 empty] | CZ14 | 55.23 | 52.23 | 51.93 | 53.43 | 59.23 | 65.03 | 70.03 | 73.23 | 73.53 | 70.93 | 66.03 | 60.43 | 62.6695 | 62.3237 | 0.34575
[7 empty] | CZ15 | 68.43 | 65.53 | 65.33 | 66.63 | 72.23 | 77.73 | 82.43 | 85.53 | 85.73 | 83.33 | 78.63 | 73.33 | 75.4667 | 74.9412 | 0.5255
[7 empty] | CZ16 | 45.33 | 42.73 | 42.43 | 43.73 | 48.73 | 53.83 | 58.13 | 60.93 | 61.13 | 58.93 | 54.63 | 49.83 | 51.7525 | 51.5716 | 0.18082 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
[23 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
[7 empty] | CZ2010 Hot water ratio(weather files for 2013 Title-24) | [14 empty] | CZ2010 Hot water ratio(weather files for 2013 Title-24)
[8 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum
[7 empty] | CZ01 | 0.70175 | 0.70469 | 0.70505 | 0.70359 | 0.698 | 0.69219 | 0.68738 | 0.68409 | 0.68367 | 0.68656 | 0.6914 | 0.69685 | 0.6946 |  | CZ01 | 1925.2591 | 1743.876 | 1931.3949 | 1866.4691 | 1918.2786 | 1845.9407 | 1898.5229 | 1892.3996 | 1830.605 | 1897.004 | 1844.5159 | 1916.1501 | 22510.4158
[7 empty] | CZ02 | 0.68533 | 0.691 | 0.69179 | 0.689 | 0.67729 | 0.66466 | 0.65303 | 0.64534 | 0.64429 | 0.65101 | 0.6623 | 0.67466 | 0.66914 |  | CZ02 | 1894.7109 | 1720.8806 | 1906.7369 | 1840.197 | 1879.758 | 1796.3951 | 1834.6335 | 1820.3281 | 1759.7154 | 1830.8797 | 1792.1486 | 1874.876 | 21951.2598
[7 empty] | CZ03 | 0.68199 | 0.68656 | 0.68697 | 0.68492 | 0.67642 | 0.66745 | 0.65895 | 0.65353 | 0.65303 | 0.65749 | 0.6656 | 0.67466 | 0.67063 |  | CZ03 | 1888.5067 | 1713.423 | 1897.7644 | 1832.8476 | 1878.1394 | 1801.4133 | 1845.6388 | 1835.5652 | 1775.4518 | 1842.9228 | 1798.0772 | 1874.876 | 21984.6261
[7 empty] | CZ04 | 0.67685 | 0.68367 | 0.68409 | 0.68072 | 0.66791 | 0.65353 | 0.64002 | 0.63117 | 0.6306 | 0.63785 | 0.65101 | 0.66513 | 0.65855 |  | CZ04 | 1878.9498 | 1708.5647 | 1892.3996 | 1825.3026 | 1862.3163 | 1776.3534 | 1810.4335 | 1793.9696 | 1735.0777 | 1806.392 | 1771.8191 | 1857.1452 | 21718.7236
[7 empty] | CZ05 | 0.68574 | 0.6894 | 0.6894 | 0.68778 | 0.68072 | 0.67334 | 0.66653 | 0.6623 | 0.66183 | 0.6656 | 0.672 | 0.67944 | 0.67617 |  | CZ05 | 1895.4773 | 1718.1933 | 1902.2855 | 1838.0122 | 1886.1461 | 1812.0049 | 1859.7416 | 1851.8869 | 1791.2921 | 1858.0131 | 1809.5941 | 1883.7665 | 22106.4136
[7 empty] | CZ06 | 0.6623 | 0.66745 | 0.66791 | 0.6656 | 0.65502 | 0.64376 | 0.63342 | 0.62658 | 0.62599 | 0.63117 | 0.64163 | 0.65253 | 0.64778 |  | CZ06 | 1851.8869 | 1681.3191 | 1862.3163 | 1798.0772 | 1838.3441 | 1758.765 | 1798.161 | 1785.4302 | 1726.7882 | 1793.9696 | 1754.935 | 1833.6991 | 21483.6918
[7 empty] | CZ07 | 0.65601 | 0.66039 | 0.66087 | 0.65846 | 0.64948 | 0.64056 | 0.63173 | 0.62599 | 0.62541 | 0.63003 | 0.63893 | 0.64794 | 0.64382 |  | CZ07 | 1840.1835 | 1669.4609 | 1849.2242 | 1785.2284 | 1828.0356 | 1753.0028 | 1795.0222 | 1784.3478 | 1725.7375 | 1791.8545 | 1750.0827 | 1825.1665 | 21397.3467
[7 empty] | CZ08 | 0.65353 | 0.65943 | 0.65991 | 0.65749 | 0.64534 | 0.6323 | 0.62067 | 0.61272 | 0.61209 | 0.61887 | 0.63003 | 0.6427 | 0.63709 |  | CZ08 | 1835.5652 | 1667.8416 | 1847.4366 | 1783.4737 | 1820.3281 | 1738.1339 | 1774.4523 | 1759.6514 | 1701.7618 | 1771.091 | 1734.0527 | 1815.4176 | 21249.2059
[7 empty] | CZ09 | 0.65601 | 0.66325 | 0.66372 | 0.66039 | 0.64638 | 0.63117 | 0.61643 | 0.60701 | 0.60572 | 0.61396 | 0.62831 | 0.64323 | 0.6363 |  | CZ09 | 1840.1835 | 1674.2641 | 1854.5271 | 1788.7081 | 1822.272 | 1736.0996 | 1766.5591 | 1749.0355 | 1690.2908 | 1761.9688 | 1730.9586 | 1816.4055 | 21231.2726
[7 empty] | CZ10 | 0.65749 | 0.6656 | 0.66653 | 0.6623 | 0.64586 | 0.62773 | 0.61083 | 0.59913 | 0.59779 | 0.60765 | 0.62482 | 0.6427 | 0.63404 |  | CZ10 | 1842.9228 | 1678.2054 | 1859.7416 | 1792.1486 | 1821.3015 | 1729.9209 | 1756.1472 | 1734.3845 | 1676.0181 | 1750.2305 | 1724.6834 | 1815.4176 | 21181.1221
[7 empty] | CZ11 | 0.67642 | 0.689 | 0.6898 | 0.68409 | 0.65797 | 0.62773 | 0.59644 | 0.57424 | 0.57196 | 0.59093 | 0.62187 | 0.65253 | 0.63608 |  | CZ11 | 1878.1394 | 1717.5172 | 1903.0322 | 1831.3545 | 1843.8307 | 1729.9209 | 1729.3694 | 1688.0894 | 1629.5345 | 1719.1341 | 1719.3635 | 1833.6991 | 21222.9849
[7 empty] | CZ12 | 0.67729 | 0.68615 | 0.68697 | 0.68283 | 0.66466 | 0.64429 | 0.62424 | 0.61083 | 0.60957 | 0.62067 | 0.64056 | 0.66039 | 0.6507 |  | CZ12 | 1879.758 | 1712.7344 | 1897.7644 | 1829.1 | 1856.275 | 1759.7154 | 1781.0803 | 1756.1472 | 1697.2182 | 1774.4523 | 1753.0028 | 1848.3317 | 21545.5798
[7 empty] | CZ13 | 0.6711 | 0.68409 | 0.68492 | 0.67902 | 0.65303 | 0.62306 | 0.59232 | 0.56966 | 0.56733 | 0.58599 | 0.61704 | 0.64742 | 0.63125 |  | CZ13 | 1868.2417 | 1709.2642 | 1893.9425 | 1822.2282 | 1834.6335 | 1721.5015 | 1721.719 | 1679.5697 | 1621.2006 | 1709.9465 | 1710.675 | 1824.2045 | 21117.1269
[7 empty] | CZ14 | 0.67902 | 0.6914 | 0.69258 | 0.68656 | 0.66087 | 0.6306 | 0.5998 | 0.57724 | 0.575 | 0.5937 | 0.62482 | 0.65502 | 0.63888 |  | CZ14 | 1882.9691 | 1721.5482 | 1908.2055 | 1835.8104 | 1849.2242 | 1735.0777 | 1735.6278 | 1693.6692 | 1634.992 | 1724.2864 | 1724.6834 | 1838.3441 | 21284.4381
[7 empty] | CZ15 | 0.6102 | 0.62773 | 0.62889 | 0.62127 | 0.58456 | 0.54085 | 0.49548 | 0.46031 | 0.45787 | 0.48575 | 0.5328 | 0.5765 | 0.55185 |  | CZ15 | 1754.9716 | 1614.5928 | 1789.7263 | 1718.2894 | 1707.2806 | 1573.5221 | 1541.5934 | 1476.1772 | 1424.1699 | 1523.4969 | 1559.0422 | 1692.2816 | 19375.1441
[7 empty] | CZ16 | 0.71655 | 0.72499 | 0.72593 | 0.7218 | 0.70469 | 0.68492 | 0.66606 | 0.65253 | 0.65152 | 0.6623 | 0.68157 | 0.70064 | 0.69112 |  | CZ16 | 1952.7767 | 1777.9856 | 1970.2364 | 1899.2466 | 1930.7198 | 1832.8476 | 1858.8785 | 1833.6991 | 1772.7312 | 1851.8869 | 1826.8277 | 1923.1832 | 22431.0192

## MF Weather Data
Multi Family
[5 empty] | 130 | 106
Nbr | 2 | [5 empty] | CZ2010 Weather Files (weather files for 2013 Title-24)
|  |  |  | Water |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | Weighted Average
Clothes Washer | 7.5 | 2.5 | 2 | 12.5 |  |  | CZ01 | 49.53 | 48.73 | 48.63 | 49.03 | 50.53 | 52.03 | 53.23 | 54.03 | 54.13 | 53.43 | 52.23 | 50.83 | 51.3796 | 51.3646 | 0.015009
Dishwasher | 2.5 | 0.833 | 2 | 4.166 |  |  | CZ02 | 53.73 | 52.33 | 52.13 | 52.83 | 55.63 | 58.43 | 60.83 | 62.33 | 62.53 | 61.23 | 58.93 | 56.23 | 57.2938 | 57.2403 | 0.053489
Shower | 14 | 4.67 | 2 | 23.34 |  |  | CZ03 | 54.53 | 53.43 | 53.33 | 53.83 | 55.83 | 57.83 | 59.63 | 60.73 | 60.83 | 59.93 | 58.23 | 56.23 | 57.0525 | 57.0254 | 0.027079
Bath | 3.5 | 1.17 | 2 | 5.84 |  |  | CZ04 | 55.73 | 54.13 | 54.03 | 54.83 | 57.73 | 60.73 | 63.33 | 64.93 | 65.03 | 63.73 | 61.23 | 58.33 | 59.5133 | 59.447 | 0.066316
Sinks | 12.5 | 4.16 | 2 | 20.82 |  |  | CZ05 | 53.63 | 52.73 | 52.73 | 53.13 | 54.83 | 56.53 | 58.03 | 58.93 | 59.03 | 58.23 | 56.83 | 55.13 | 55.8325 | 55.811 | 0.021454
Office/Public Sink | 0 | 0.028 | 2 | 0.056 |  |  | CZ06 | 58.93 | 57.83 | 57.73 | 58.23 | 60.43 | 62.63 | 64.53 | 65.73 | 65.83 | 64.93 | 63.03 | 60.93 | 61.7544 | 61.6837 | 0.070678
[7 empty] | CZ07 | 60.23 | 59.33 | 59.23 | 59.73 | 61.53 | 63.23 | 64.83 | 65.83 | 65.93 | 65.13 | 63.53 | 61.83 | 62.55 | 62.5011 | 0.048872
[7 empty] | CZ08 | 60.73 | 59.53 | 59.43 | 59.93 | 62.33 | 64.73 | 66.73 | 68.03 | 68.13 | 67.03 | 65.13 | 62.83 | 63.7393 | 63.6515 | 0.087823
[7 empty] | CZ09 | 60.23 | 58.73 | 58.63 | 59.33 | 62.13 | 64.93 | 67.43 | 68.93 | 69.13 | 67.83 | 65.43 | 62.73 | 63.8199 | 63.6927 | 0.12716
[7 empty] | CZ10 | 59.93 | 58.23 | 58.03 | 58.93 | 62.23 | 65.53 | 68.33 | 70.13 | 70.33 | 68.83 | 66.03 | 62.83 | 64.1497 | 63.9736 | 0.17616
[7 empty] | CZ11 | 55.83 | 52.83 | 52.63 | 54.03 | 59.83 | 65.53 | 70.53 | 73.63 | 73.93 | 71.33 | 66.53 | 60.93 | 63.1941 | 62.669 | 0.52515
[7 empty] | CZ12 | 55.63 | 53.53 | 53.33 | 54.33 | 58.43 | 62.53 | 66.13 | 68.33 | 68.53 | 66.73 | 63.23 | 59.33 | 60.884 | 60.6423 | 0.2417
[7 empty] | CZ13 | 57.03 | 54.03 | 53.83 | 55.23 | 60.83 | 66.33 | 71.13 | 74.23 | 74.53 | 72.03 | 67.33 | 61.93 | 64.1007 | 63.59 | 0.51066
[7 empty] | CZ14 | 55.23 | 52.23 | 51.93 | 53.43 | 59.23 | 65.03 | 70.03 | 73.23 | 73.53 | 70.93 | 66.03 | 60.43 | 62.6695 | 62.1432 | 0.52624
[7 empty] | CZ15 | 68.43 | 65.53 | 65.33 | 66.63 | 72.23 | 77.73 | 82.43 | 85.53 | 85.73 | 83.33 | 78.63 | 73.33 | 75.4667 | 74.6235 | 0.84319 |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
[7 empty] | CZ16 | 45.33 | 42.73 | 42.43 | 43.73 | 48.73 | 53.83 | 58.13 | 60.93 | 61.13 | 58.93 | 54.63 | 49.83 | 51.7525 | 51.4844 | 0.26806 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
[7 empty] | CZ2010 Hot water ratio(weather files for 2013 Title-24) | [15 empty] | CZ2010 Hot water ratio(weather files for 2013 Title-24)
[8 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave |  |  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum
[7 empty] | CZ01 | 0.70175 | 0.70469 | 0.70505 | 0.70359 | 0.698 | 0.69219 | 0.68738 | 0.68409 | 0.68367 | 0.68656 | 0.6914 | 0.69685 | 0.6946 |  |  | CZ01 | 1604.3619 | 1453.2113 | 1609.4751 | 1555.3709 | 1598.5448 | 1538.264 | 1582.0817 | 1576.979 | 1525.4842 | 1580.816 | 1537.0766 | 1596.771 | 18758.4365
[7 empty] | CZ02 | 0.68533 | 0.691 | 0.69179 | 0.689 | 0.67729 | 0.66466 | 0.65303 | 0.64534 | 0.64429 | 0.65101 | 0.6623 | 0.67466 | 0.66914 |  |  | CZ02 | 1914.9451 | 1737.5685 | 1924.9667 | 1858.6775 | 1902.4843 | 1822.1759 | 1864.8806 | 1852.9594 | 1791.6095 | 1861.7525 | 1818.6372 | 1898.416 | 22249.0732
[7 empty] | CZ03 | 0.68199 | 0.68656 | 0.68697 | 0.68492 | 0.67642 | 0.66745 | 0.65895 | 0.65353 | 0.65303 | 0.65749 | 0.6656 | 0.67466 | 0.67063 |  |  | CZ03 | 1961.6689 | 1778.2258 | 1969.3837 | 1902.773 | 1953.0295 | 1876.5778 | 1925.9456 | 1917.551 | 1854.9432 | 1923.6823 | 1873.7977 | 1950.31 | 22887.8885
[7 empty] | CZ04 | 0.67685 | 0.68367 | 0.68409 | 0.68072 | 0.66791 | 0.65353 | 0.64002 | 0.63117 | 0.6306 | 0.63785 | 0.65101 | 0.66513 | 0.65855 |  |  | CZ04 | 1875.5848 | 1703.6172 | 1886.793 | 1820.8855 | 1861.7236 | 1780.0945 | 1818.4879 | 1804.768 | 1745.6981 | 1815.12 | 1776.3159 | 1857.4144 | 21746.503
[7 empty] | CZ05 | 0.68574 | 0.6894 | 0.6894 | 0.68778 | 0.68072 | 0.67334 | 0.66653 | 0.6623 | 0.66183 | 0.6656 | 0.672 | 0.67944 | 0.67617 |  |  | CZ05 | 1710.0537 | 1549.6891 | 1715.7272 | 1657.9569 | 1702.2777 | 1636.2841 | 1680.274 | 1673.7284 | 1619.0234 | 1678.8336 | 1634.2751 | 1700.2948 | 19958.418
[7 empty] | CZ06 | 0.6623 | 0.66745 | 0.66791 | 0.6656 | 0.65502 | 0.64376 | 0.63342 | 0.62658 | 0.62599 | 0.63117 | 0.64163 | 0.65253 | 0.64778 |  |  | CZ06 | 1028.3084 | 936.0006 | 1036.9996 | 1000.0777 | 1017.0228 | 967.3175 | 983.5368 | 972.9278 | 940.6702 | 980.044 | 964.1259 | 1013.152 | 11840.1832
[7 empty] | CZ07 | 0.65601 | 0.66039 | 0.66087 | 0.65846 | 0.64948 | 0.64056 | 0.63173 | 0.62599 | 0.62541 | 0.63003 | 0.63893 | 0.64794 | 0.64382 |  |  | CZ07 | 1016.8195 | 924.5507 | 1024.3535 | 987.6903 | 1006.6964 | 960.8357 | 979.1852 | 970.2899 | 938.1146 | 976.5454 | 958.4023 | 1004.3054 | 11747.7889
[7 empty] | CZ08 | 0.65353 | 0.65943 | 0.65991 | 0.65749 | 0.64534 | 0.6323 | 0.62067 | 0.61272 | 0.61209 | 0.61887 | 0.63003 | 0.6427 | 0.63709 |  |  | CZ08 | 1012.971 | 923.2014 | 1022.8638 | 986.2281 | 1000.2734 | 948.4449 | 962.0436 | 949.7095 | 918.1348 | 959.2425 | 945.0439 | 996.1813 | 11624.3383
[7 empty] | CZ09 | 0.65601 | 0.66325 | 0.66372 | 0.66039 | 0.64638 | 0.63117 | 0.61643 | 0.60701 | 0.60572 | 0.61396 | 0.62831 | 0.64323 | 0.6363 |  |  | CZ09 | 1016.8195 | 928.5534 | 1028.7726 | 990.5901 | 1001.8933 | 946.7497 | 955.4659 | 940.8629 | 908.5757 | 951.6407 | 942.4655 | 997.0046 | 11609.3939
[7 empty] | CZ10 | 0.65749 | 0.6656 | 0.66653 | 0.6623 | 0.64586 | 0.62773 | 0.61083 | 0.59913 | 0.59779 | 0.60765 | 0.62482 | 0.6427 | 0.63404 |  |  | CZ10 | 1019.1023 | 931.8378 | 1033.118 | 993.4572 | 1001.0846 | 941.6007 | 946.7894 | 928.6537 | 896.6817 | 941.8588 | 937.2362 | 996.1813 | 11567.6017
[7 empty] | CZ11 | 0.67642 | 0.689 | 0.6898 | 0.68409 | 0.65797 | 0.62773 | 0.59644 | 0.57424 | 0.57196 | 0.59093 | 0.62187 | 0.65253 | 0.63608 |  |  | CZ11 | 1048.4495 | 964.5976 | 1069.1935 | 1026.1287 | 1019.8589 | 941.6007 | 924.4745 | 890.0745 | 857.9454 | 915.9451 | 932.8029 | 1011.416 | 11602.4875
[7 empty] | CZ12 | 0.67729 | 0.68615 | 0.68697 | 0.68283 | 0.66466 | 0.64429 | 0.62424 | 0.61083 | 0.60957 | 0.62067 | 0.64056 | 0.66039 | 0.6507 |  |  | CZ12 | 1049.7983 | 960.612 | 1064.8037 | 1024.25 | 1030.2291 | 966.4295 | 967.5669 | 946.7894 | 914.3485 | 962.0436 | 960.8357 | 1023.6097 | 11871.3165
[7 empty] | CZ13 | 0.6711 | 0.68409 | 0.68492 | 0.67902 | 0.65303 | 0.62306 | 0.59232 | 0.56966 | 0.56733 | 0.58599 | 0.61704 | 0.64742 | 0.63125 |  |  | CZ13 | 1040.2015 | 957.7202 | 1061.6187 | 1018.5235 | 1012.1946 | 934.5846 | 918.0992 | 882.9747 | 851.0005 | 908.2888 | 925.5625 | 1003.5037 | 11514.2724
[7 empty] | CZ14 | 0.67902 | 0.6914 | 0.69258 | 0.68656 | 0.66087 | 0.6306 | 0.5998 | 0.57724 | 0.575 | 0.5937 | 0.62482 | 0.65502 | 0.63888 |  |  | CZ14 | 1052.4743 | 967.9568 | 1073.5045 | 1029.842 | 1024.3535 | 945.8981 | 929.6898 | 894.7243 | 862.4934 | 920.2387 | 937.2362 | 1015.2868 | 11653.6984
[7 empty] | CZ15 | 0.6102 | 0.62773 | 0.62889 | 0.62127 | 0.58456 | 0.54085 | 0.49548 | 0.46031 | 0.45787 | 0.48575 | 0.5328 | 0.5765 | 0.55185 |  |  | CZ15 | 945.8096 | 878.8274 | 974.7719 | 931.9078 | 906.0672 | 811.2684 | 767.9945 | 713.481 | 686.8082 | 752.9141 | 799.2019 | 893.568 | 10062.6201
[7 empty] | CZ16 | 0.71655 | 0.72499 | 0.72593 | 0.7218 | 0.70469 | 0.68492 | 0.66606 | 0.65253 | 0.65152 | 0.6623 | 0.68157 | 0.70064 | 0.69112 |  |  | CZ16 | 1110.6472 | 1014.988 | 1125.197 | 1082.7055 | 1092.2665 | 1027.373 | 1032.3988 | 1011.416 | 977.276 | 1026.5724 | 1022.3564 | 1085.986 | 12609.1827

## Sheet3
Climate Zone Factors from DEER 2011 Dishwasher Measure used in Disposition |  |  |  |  | 2013-2014 Weather Data |  |  |  | 2008 Weather Data
CZ | ACustWBtherm | ACustWBtherm/Weight | Adjustment Factor |  | CZ | delta T | Adjustment Factor | error from DEER 2011 Dishwasher | CZ | delta T | Adjustment Factor | error from DEER 2011 Dishwasher
CZ01 | 4.18 | 4.6035 | 1.0843 | 1.0843 | 51.3796 | 54.6204 | 1.2124 | 11.81% | 53.9448 | 52.0552 | 1.1506 | 6.11%
CZ02 | 4.16 | 4.5815 | 1.0791 | 1.0791 | 57.2938 | 48.7062 | 1.0811 | 0.1824% | 57.5842 | 48.4158 | 1.0701 | 0.8346%
CZ03 | 4.07 | 4.4824 | 1.0558 | 1.0558 | 57.0525 | 48.9475 | 1.0864 | 2.905% | 57.744 | 48.256 | 1.0666 | 1.024%
CZ04 | 3.93 | 4.3282 | 1.0195 | 1.0195 | 59.5133 | 46.4867 | 1.0318 | 1.213% | 59.1785 | 46.8215 | 1.0349 | 1.513%
CZ05 | 4.04 | 4.4493 | 1.048 | 1.048 | 55.8325 | 50.1675 | 1.1135 | 6.253% | 57.9826 | 48.0174 | 1.0613 | 1.271%
CZ06 | 3.83 | 4.2181 | 0.99351 | 0.99351 | 61.7544 | 44.2456 | 0.98208 | 1.151% | 61.6012 | 44.3988 | 0.98133 | 1.227%
CZ07 | 3.74 | 4.1189 | 0.97017 | 0.97017 | 62.55 | 43.45 | 0.96442 | 0.5925% | 62.6771 | 43.3229 | 0.95755 | 1.301%
CZ08 | 3.63 | 3.9978 | 0.94163 | 0.94163 | 63.7393 | 42.2607 | 0.93802 | 0.3836% | 63.0229 | 42.9771 | 0.9499 | 0.8783%
CZ09 | 3.7 | 4.0749 | 0.95979 | 0.95979 | 63.8199 | 42.1801 | 0.93623 | 2.455% | 63.8174 | 42.1826 | 0.93234 | 2.86%
CZ10 | 3.66 | 4.0308 | 0.94942 | 0.94942 | 64.1497 | 41.8503 | 0.92891 | 2.16% | 63.8267 | 42.1733 | 0.93214 | 1.82%
CZ11 | 3.8 | 4.185 | 0.98573 | 0.98573 | 63.1941 | 42.8059 | 0.95012 | 3.612% | 61.0837 | 44.9163 | 0.99277 | 0.7134%
CZ12 | 3.92 | 4.3172 | 1.0169 | 1.0169 | 60.884 | 45.116 | 1.0014 | 1.521% | 59.7245 | 46.2755 | 1.0228 | 0.5847%
CZ13 | 3.67 | 4.0419 | 0.95201 | 0.95201 | 64.1007 | 41.8993 | 0.93 | 2.312% | 64.0796 | 41.9204 | 0.92655 | 2.675%
CZ14 | 3.88 | 4.2731 | 1.0065 | 1.0065 | 62.6695 | 43.3305 | 0.96177 | 4.443% | 61.5692 | 44.4308 | 0.98203 | 2.429%
CZ15 | 3.08 | 3.3921 | 0.79896 | 0.79896 | 75.4667 | 30.5333 | 0.67772 | 15.18% | 73.6393 | 32.3607 | 0.71525 | 10.48%
CZ16 | 4.35 | 4.7907 | 1.1284 | 1.1284 | 51.7525 | 54.2475 | 1.2041 | 6.707% | 50.6262 | 55.3738 | 1.2239 | 8.463%
[6 empty] | 45.053 | 1 | 3.93% |  | 45.2436 | 1 | 2.761%