## Summary - Confidential
Average Cost and IMCs by Source | [9 empty] | Average Aggregate Costs and IMCs
|  |  |  | Manufacturer 1 |  | Manufacturer 2 |  | Manufacturer 3
Capacity Range | EER | IEER | Tier | Cost $/ton | IMC $/ton | Cost $/ton | IMC $/ton |  |  | Capacity Range | Tier | Base Case Cost | IMC of Avg Cost $/ton | Proposed IMC $/ton
5.4-11.3 |  |  | Code | 814.4556 | 0 |  | 0 | 678.5454 | 0 | 5.4-11.3 | Code | 746.5005
| 12 | 14 | 1 | 872.6 | 58.1444 | 744.6876 |  | 804.2109 | 125.6655 |  | 1 |  | 91.905 | 91.905
| 12 | 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  | #DIV/0! | 124.1235
| 12 | 18 | 3 | 970.7975 | 156.342 | [5 empty] | 3 |  | 156.342 | 156.342
11.3-20 |  |  | Code | 763.6619 | 0 | 678.8888 | 0 | 673.8229 | 0 | 11.3-20 | Code | 705.4579
| 12 | 14 | 1 |  |  | 808.6667 | 129.7778 |  |  |  | 1 |  | 129.7778 | 129.7778
| 12 | 17.5 | 2 | 880.1161 | 116.4542 | 1029.3865 | 350.4977 |  |  |  | 2 |  | 233.4759 | 233.4759
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20-63.3 |  |  | Code | 667.2 | 0 | 679.0683 | 0 | 645.0278 | 0 | 20-63.3 | Code | 663.7654
| 10 | 12.3 | 1 | 693.92 | 26.72 | [5 empty] | 1 |  | 26.72 | 26.72
| 10.2 | 13 | 2 |  |  | 733.6032 | 54.5349 |  |  |  | 2 |  | 54.5349 | 54.5349
| 10.2 | 14.1 | 3 | 830.4783 | 163.2783 | 810.9 | 131.8317 |  |  |  | 3 |  | 147.555 | 147.555
|  |  |  | Redacted Manufacturer Names, Model Numbers and EER/IEER | [8 empty] | 902.8425
938.9338
Note on S7: Author: Inerpolated

## Manufacturer 1
Model | GROUP | EER Tier | IEER Tier | Tier | Size | EER | SEER | IEER | Cost | $/ton | Fan Spd
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 6 |  |  |  | 3857 | 642.8333 | 1 | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 7.5 |  |  |  | 5022 | 669.6 | 1 | 11 | 12.7 | 0 | 814.4556
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 8.5 |  |  |  | 5465 | 642.9412 | 1 | 12 | 14 | 1 | 872.6 | 58.1444
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 10 |  |  |  | 6026 | 602.6 | 1 | 12 | 16 | 2 |  | #VALUE!
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  |  |  | 6527 | 870.2667 | 2 | 12 | 18 | 3 | 970.7975 | 156.342
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  |  |  | 6970 | 820 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 7531 | 753.1 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 10 |  |  |  | 6815 | 681.5 | 1
| 5.4-11.3 | 3 | 0 | DEER | 7.5 |  |  |  | 7130 | 950.6667 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 10 |  |  |  | 8320 | 832 | 2
| 5.4-11.3 | 3 | 0 | Below Code | 6 |  |  |  | 4342 | 723.6667 | 1
| 5.4-11.3 | 3 | 0 | Below Code | 7.5 |  |  |  | 5623 | 749.7333 | 1
| 5.4-11.3 | 3 | 0 | Below Code | 8.5 |  |  |  | 6208 | 730.3529 | 1
| 5.4-11.3 | 3 | #N/A | Below Code | 10 |  |  |  | 7221 | 722.1 | 1
| 5.4-11.3 | 3 | 0 | DEER | 8.5 |  |  |  | 7713 | 907.4118 | 2
| 5.4-11.3 | 3 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 8726 | 872.6 | 2
| 5.4-11.3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 5903 | 983.8333 | 2+
| 5.4-11.3 | 3 | 3 | 3 | 7.5 |  |  |  | 7390 | 985.3333 | 2+
| 5.4-11.3 | 3 | 3 | 3 | 8.5 |  |  |  | 8320 | 978.8235 | 2+
| 5.4-11.3 | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  |  | 9352 | 935.2 | 2+
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 12.5 |  |  |  | 7493 | 599.44 | 1 | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 15 |  |  |  | 8950 | 596.6667 | 1 | 10.8 | 12.2 | 0 | 763.6619
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 17.5 |  |  |  | 11496 | 656.9143 | 1 | 12 | 14 | 1 |  | #VALUE!
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 12.5 |  |  |  | 8998 | 719.84 | 2 | 12 | 17.5 | 2 | 880.1161 | 116.4542
| 11.3-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 10608 | 707.2 | 2
| 11.3-20 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  |  |  | 13795 | 788.2857 | 2
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 12.5 |  |  |  | 8558 | 684.64 | 1
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 15 |  |  |  | 10061 | 670.7333 | 1
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 17.5 |  |  |  | 11577 | 661.5429 | 1
| 11.3-20 | 0 | 0 | DEER | 12.5 |  |  |  | 10063 | 805.04 | 2
| 11.3-20 | 0 | 0 | DEER | 15 |  |  |  | 12146 | 809.7333 | 2
| 11.3-20 | 0 | 0 | DEER | 17.5 |  |  |  | 13663 | 780.7429 | 2
| 11.3-20 | 1 | 3 | 2 | 12.5 |  |  |  | 11620 | 929.6 | 2+
| 11.3-20 | 2 | 3 | 2 | 15 |  |  |  | 13233 | 882.2 | 2+
| 11.3-20 | 3 | 2 | 2 | 17.5 |  |  |  | 15626 | 892.9143 | 2+
| 11.3-20 | 0 | 0 | Below Code | 20 |  |  |  | 15666 | 783.3 | 2 | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC
| 11.3-20 | 3 | 2 | Below Code | 20 |  |  |  | 12966 | 648.3 | 1 | 9.5 | 10.6 | 0 | 667.2
| 11.3-20 | 3 | 2 | 0 | 20 |  |  |  | 15910 | 795.5 | 2 | 10 | 12.2 | 1 | 693.92 | 26.72
| 11.3-20 | 3 | 3 | 2 | 20 |  |  |  | 16315 | 815.75 | 2+ | 10.2 | 13.1 | 2
| 20-63.3 | 0 | 0 | Below Code | 20 |  |  |  | 12421 | 621.05 | 1 | 10.2 | 14.1 | 3 | 830.4783 | 163.2783
| 20-63.3 | 0 | 0 | Below Code | 25 |  |  |  | 13436 | 537.44 | 1
| 20-63.3 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 16680 | 667.2 | 2
| 20-63.3 | 3 | 0 | Below Code | 25 |  |  |  | 14405 | 576.2 | 1
| 20-63.3 | 3 | 1 | 1 | 25 |  |  |  | 17348 | 693.92 | 2
| 20-63.3 | 3 | 3 | 3 | 23 |  |  |  | 19101 | 830.4783 | 2+

## Manufacturer 2
Model | GROUP | EER Tier | IEER Tier | Tier | Size | EER | SEER | IEER | Fan spd | Cost | $/ton | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC |  | $/ton | IMC
| 5.4-11.3 | 0 | Below Code | Below Code | 6.9 |  |  |  | 1 | 4383 | 635.2174 | 11 | 12.7 | 0 |  |  | avg Code |  | 0
| 5.4-11.3 | 0 | 0 | Below Code | 5.9 |  |  |  | 1 | 3507 | 594.4068 | 12 | 14 | 1 | 744.6876 | #VALUE! | 1 | 744.6876 | #VALUE!
| 5.4-11.3 | 3 | 1 | 1 | 9.4 |  |  |  | 2 | 6918 | 735.9574 | 12 | 16 | 2 |  | #VALUE! | 2 |  | #VALUE!
| 5.4-11.3 | 3 | 1 | 1 | 7.4 |  |  |  | 2 | 5510 | 744.5946 | 12 | 18 | 3 |  | #VALUE! | 3 |  | #VALUE!
| 5.4-11.3 | 3 | 1 | 1 | 9.4 |  |  |  | 2 | 7083 | 753.5106
| 11.3-20 | 0 | Below Code | Below Code | 16.8 |  |  |  | 1 | 8446 | 502.7381 | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC |  | $/ton | IMC
| 11.3-20 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  |  |  | 2 | 9942 | 591.7857 | 10.8 | 12.2 | 0 | 678.8888 |  | avg Code | 678.8888 | 0
| 11.3-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 2 | 11491 | 675.9412 | 12 | 14 | 1 | 808.6667 | 129.7778 | 1 | 808.6667 | 129.7778
| 11.3-20 | 3 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 2 | 8201 | 683.4167 | 12 | 17.5 | 2 | 1029.3865 | 350.4977 | 2 | 1029.3865 | 350.4977
| 11.3-20 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  | 2 | 12995 | 764.4118 | [5 empty] | 3 | 0 | 0
| 11.3-20 | 3 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 2 | 9704 | 808.6667
| 11.3-20 | 3 | 3 | 2 | 16.3 |  |  |  | 2+ | 16779 | 1029.3865
| 20-63.3 | 3 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 2+ | 32421 | 648.42 | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC |  | $/ton | IMC
| 20-63.3 | 3 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 2 | 17530 | 709.7166 | 9.5 | 10.6 | 0 | 679.0683 |  | avg Code | 679.0683 | 0
| 20-63.3 | 3 | 2 | 2 | 24.7 |  |  |  | 2 | 18120 | 733.6032 | 10 | 12.2 | 1 |  | #VALUE! | 1 |  | #VALUE!
| 20-63.3 | 3 | 3 | 3 | 40 |  |  |  | 2+ | 32436 | 810.9 | 10.2 | 13 | 2 | 733.6032 | 54.5349 | 2 | 733.6032 | 54.5349
| 20-63.3 | 3 | 1 | 1 | 28.7 | [6 empty] | 10.2 | 14.1 | 3 | 810.9 | 131.8317 | 3 | 810.9 | 131.8317
| 20-63.3 | 3 | 1 | 1 | 58.3
| 20-63.3 | 3 | 2 | 2 | 30
| 20-63.3 | 3 | 1 | 1 | 20.2
| 20-63.3 | 3 | 2 | 2 | 23.8
| 20-63.3 | 3 | 3 | 3 | 30
| 20-63.3 | 3 | 0 | 0 | 22.8
| 20-63.3 | 3 | 3 | 3 | 58.3

## Manufacturer 3
Model | GROUP | Tier | Size | EER | SEER | IEER | Cost | $/ton | Fan spd
| 11.3-20 | 0 | 12.17 |  |  |  | 8427 | 692.4404 |  | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC | $/ton | IMC
| 11.3-20 | Below Code | 19.33 |  |  |  | 12641 | 653.9576 |  | 11 | 12.2 | 0 | 678.5454 | 0 | 678.5454
| 11.3-20 | 0 | 12.17 |  |  |  | 7278 | 598.0279 |  | 12 | 14 | 1 | 804.2109 | 125.6655 | 804.2109 | 125.6655
| 11.3-20 | 0 | 12.17 |  |  |  | 7442 | 611.5037 |  | 12 | 16 | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 11.3-20 | 0 | 12.17 |  |  |  | 9677.87 | 795.2235 |  | 12 | 18 | 3 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 11.3-20 | 0 | 14.5 |  |  |  | 10000 | 689.6552
| 11.3-20 | 0 | 14.5 |  |  |  | 11000 | 758.6207
| 11.3-20 | 0 | 14.5 |  |  |  | 11102 | 765.6552
| 11.3-20 | 0 | 16.83 |  |  |  | 14882 | 884.2543
| 11.3-20 | 0 | 19.67 |  |  |  | 12070 | 613.6248
| 11.3-20 | 0 | 19.67 |  |  |  | 16391.44 | 833.3218
| 11.3-20 | 0 | 19.67 |  |  |  | 17159 | 872.3437
| 11.3-20 | 0 | 14.5 |  |  |  | 7420 | 511.7241
| 11.3-20 | 0 | 14.5 |  |  |  | 7172.93 | 494.6848
| 11.3-20 | 0 | 14.5 |  |  |  | 7623 | 525.7241
| 11.3-20 | 0 | 14.33 |  |  |  | 8000 | 558.2694
| 11.3-20 | 0 | 14.33 |  |  |  | 10149 | 708.2345
| 11.3-20 | 0 | 14.33 |  |  |  | 12000 | 837.404
| 11.3-20 | Below Code | 19.33 |  |  |  | 11598 | 600
| 11.3-20 | Below Code | 19.33 |  |  |  | 11293 | 584.2214
| 11.3-20 | 0 | 19.33 |  |  |  | 13927.65 | 720.5199 |  | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC
| 11.3-20 | 0 | 12.33 |  |  |  | 7875.56 | 638.7315 |  | 10.6 | 11.6 | 0 | 673.8229 | 0 | 673.8229
| 11.3-20 | 0 | 14.75 |  |  |  | 9400 | 637.2881 |  | 12 | 14 | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 11.3-20 | 0 | 14.75 |  |  |  | 9351 | 633.9661 |  | 12 | 17.5 | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 11.3-20 | 0 | 12 |  |  |  | 8410 | 700.8333
| 11.3-20 | 0 | 14.67 |  |  |  | 7420 | 505.7941
| 11.3-20 | 0 | 14.67 |  |  |  | 8565.88 | 583.9046
| 20-63.3 | Below Code | 20 |  |  |  | 11060 | 553
| 20-63.3 | 0 | 23.5 |  |  |  | 17711.18 | 753.6672
| 20-63.3 | 0 | 23.5 |  |  |  | 15528 | 660.766
| 20-63.3 | 0 | 20.17 |  |  |  | 12520 | 620.7238
| 20-63.3 | 0 | 20 |  |  |  | 12106 | 605.3
| 20-63.3 | 0 | 20 |  |  |  | 12762.2 | 638.11
| 20-63.3 | 0 | 20 |  |  |  | 11832 | 591.6
| 5.4-11.3 | Below Code | 9.25 |  |  |  | 6909 | 746.9189 | 1
| 5.4-11.3 | 0 | 7.42 |  |  |  | 6000 | 808.6253 | 2 | EER | IEER | Tier | $/ton | IMC
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.42 |  |  |  | 6289 | 847.5741 | 1 | 9.5 | 10.6 | 0 | 645.0278 | 0 | 645.0278
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.42 |  |  |  | 6104 | 822.6415 | 1 | 10 | 12.2 | 1 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 5.4-11.3 | Below Code | 9.67 |  |  |  | 5415 | 559.9793 | 1 | 10.2 | 13.1 | 2 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 5.4-11.3 | Below Code | 9.67 |  |  |  | 16000 | 1654.6019 | 1 | 10.2 | 14.1 | 3 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 5.4-11.3 | Below Code | 6 |  |  |  | 3390 | 565 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.42 |  |  |  | 4942 | 666.0377 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.42 |  |  |  | 5231 | 704.9865 | 1
| 5.4-11.3 | 0 | 7.42 |  |  |  | 6000 | 808.6253 | 2
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.08 |  |  |  | 6600 | 816.8317 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.08 |  |  |  | 5775 | 714.7277 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.08 |  |  |  | 6360 | 787.1287 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 9.67 |  |  |  | 5609 | 580.0414 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 9.67 |  |  |  | 6001 | 620.5791 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 9.67 |  |  |  | 6800 | 703.2058 | 1
| 5.4-11.3 | 0 | 6.92 |  |  |  | 4675 | 675.578 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.92 |  |  |  | 5916 | 854.9133 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.92 |  |  |  | 4931 | 712.5723 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.92 |  |  |  | 5080 | 734.104 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.92 |  |  |  | 6176 | 892.4855 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.25 |  |  |  | 5087 | 616.6061 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.25 |  |  |  | 4842 | 586.9091 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.25 |  |  |  | 6197.83 | 751.2521 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 5929 | 624.1053 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 6825 | 718.4211 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 6846 | 720.6316 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 5514 | 580.4211 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 7065 | 743.6842 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 6800 | 715.7895 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 6217 | 654.4211 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.5 |  |  |  | 5514 | 580.4211 | 2
| 5.4-11.3 | Below Code | 6 |  |  |  | 3298 | 549.6667 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 6 |  |  |  | 3390 | 565 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 6 |  |  |  | 4100 | 683.3333 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.5 |  |  |  | 5227 | 696.9333 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.5 |  |  |  | 6504.55 | 867.2733 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.5 |  |  |  | 5000 | 666.6667 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 7.5 |  |  |  | 5800 | 773.3333 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.33 |  |  |  | 5530 | 663.8655 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.33 |  |  |  | 6904.64 | 828.8884 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.33 |  |  |  | 6951 | 834.4538 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.33 |  |  |  | 6430 | 771.9088 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.33 |  |  |  | 7985.63 | 958.6591 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.25 |  |  |  | 6144.35 | 744.7697 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 8.25 |  |  |  | 6500 | 787.8788 | 1
| 5.4-11.3 | 0 | 5.92 |  |  |  | 3492 | 589.8649 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.08 |  |  |  | 4323 | 535.0248 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.08 |  |  |  | 4653.41 | 575.9171 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 6140 | 651.8047 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 7157 | 759.7665 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 6949 | 737.6858 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.25 |  |  |  | 3756 | 600.96 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.25 |  |  |  | 3579 | 572.64 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 6.25 |  |  |  | 3777 | 604.32 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.83 |  |  |  | 6575 | 668.8708 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.83 |  |  |  | 6885 | 700.4069 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.83 |  |  |  | 6102 | 620.7528 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.83 |  |  |  | 6450 | 656.1546 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 5.67 |  |  |  | 4044.57 | 713.328 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 5.67 |  |  |  | 4198 | 740.388 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 5.67 |  |  |  | 4723 | 832.9806 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 7.42 |  |  |  | 6087 | 820.3504 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 7.42 |  |  |  | 7119 | 959.434 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 7.42 |  |  |  | 6816 | 918.5984 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 8.25 |  |  |  | 5793 | 702.1818 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 9.42 |  |  |  | 6470 | 686.8365 | 2
| 5.4-11.3 | 1 | 9.42 |  |  |  | 8137 | 863.8004 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 5.92 |  |  |  | 4072 | 687.8378 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 5.92 |  |  |  | 4276 | 722.2973 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 5.92 |  |  |  | 3785 | 639.3581 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 5.92 |  |  |  | 3900 | 658.7838 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 7.42 |  |  |  | 5335 | 719.0027 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.08 |  |  |  | 5682 | 703.2178 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.08 |  |  |  | 5605 | 693.6881 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.08 |  |  |  | 4755 | 588.4901 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 8.08 |  |  |  | 5155 | 637.995 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 6819 | 723.8854 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 6450 | 684.7134 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 6572 | 697.6645 | 2
| 5.4-11.3 | 0 | 9.42 |  |  |  | 6079 | 645.3291 | 2
| 5.4-11.3 | Below Code | 10 |  |  |  | 7279 | 727.9 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 10 |  |  |  | 7210 | 721 | 1
| 5.4-11.3 | Below Code | 10 |  |  |  | 6500 | 650 | 1