## Sheet1
| Prj # | Quantity | HP | OH | Fan Design Flow (CFM) | Fan Static Pressure (" w.c.) | Proposed Ave. Speed | Baseline Load Factor | Fan kWh Savings | Fan Savings kW | Normalized to 4,000 Hrs
[11 empty] | Fan kWh Savings | Fan Savings kW | kWh per HP
| 2k1500020427 | 2 | 200 | 1721 | 85000 | 14 |  | 77.95% | 207617 | 73.03 | 482549.6804 | 169.7385 | 2412.7484
| PRJ-01087283 | 1 | 75 | 7649.5 | 16075 | 12 |  | 66.77% | 59315.9988 | 7.7542 | 31016.9286 | 4.0548 | 413.559
| PRJ-01087283 | 1 | 25 | 8352 | 350 | 10 |  | 79.14% | 36271.6137 | 4.3429 | 17371.4625 | 2.0799 | 694.8585
| PRJ-01087283 | 1 | 40 | 8352 |  |  |  | 38.14% | 41091.1157 | 4.9199 | 19679.6531 | 2.3563 | 491.9913
| PRJ-01087283 | 1 | 40 | 8352 |  |  |  | 38.1% | 37873.9275 | 4.5347 | 18138.8541 | 2.1718 | 453.4714
| PRJ-01087283 | 1 | 15 | 8352 | 1500 | 21 |  | 65.68% | 30994.7379 | 3.7111 | 14844.2231 | 1.7773 | 989.6149
| PRJ-01087283 | 1 | 20 | 8352 |  |  |  | 50.2% | 32298.8563 | 3.8672 | 15468.8009 | 1.8521 | 773.44
| PRJ-01555845 | 3 | 150 | 4590 | 102955 | 20 | 81% | 77% | 137761 | 30.01 | 120053.159 | 26.1525 | 800.3544
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 75 | 3000 | 18000 | 18.2047 | 83.94% |  | 66995.142 | 22.3317 | 89326.8559 | 29.7756 | 1191.0247
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 20 | 3000 | 6000 | 14.2047 | 93.78% |  | 16714.1679 | 5.5714 | 22285.5573 | 7.4285 | 1114.2779
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 10 | 3000 | 4229 | 14.0096 | 85.11% |  | 10286.0198 | 3.4287 | 13714.6931 | 4.5716 | 1371.4693
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 100 | 3000 | 30000 | 17.0498 | 94.65% |  | 86190.9131 | 28.7303 | 114921.2175 | 38.3071 | 1149.2122
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 25 | 3000 | 9000 | 13.0668 | 89.7% |  | 22115.4385 | 7.3718 | 29487.2513 | 9.8291 | 1179.4901
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 30 | 3000 | 10000 | 17.4848 | 81.23% |  | 28711.271 | 9.5704 | 38281.6947 | 12.7606 | 1276.0565
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 50 | 3000 | 26000 | 6.0668 | 99.26% |  | 35035.8777 | 11.6786 | 46714.5036 | 15.5715 | 934.2901
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 20 | 3000 | 7200 | 13.0848 | 90.15% |  | 17789.3483 | 5.9298 | 23719.1311 | 7.9064 | 1185.9566
Bad Data | 2k1400007762 | 1 | 20 | 3000 | 7000 | 13.9283 | 89.03% |  | 17789.3483 | 5.9298 | 23719.1311 | 7.9064 | 1185.9566
Bad Data | 2k1400009283 | 1 | 125 | 1800 |  |  |  | 105% | 191380 | 106 | 425288.8889 | 235.5556 | 3402.3111
Bad Data | 2k1400009514 | 2 | 150 | 2400 |  |  |  |  | 225984 | 125.54 | 376640 | 209.2333 | 2510.9333
Bad Data | 2k1400009514 | 1 | 250 | 2400 |  |  |  |  | 251650 | 104.85 | 419416.6667 | 174.75 | 1677.6667
Bad Data | PRJ00117580 | 2 | 150 | 1800 |  |  |  |  | 282566.4 | 139.4444 | 627925.3333 | 309.8765 | 4186.1689
Bad Data | PRJ00117580 | 2 | 150 | 1800 |  |  |  |  | 226053.2 | 112 | 502340.4444 | 248.8889 | 3348.9363
Motors of 50hp or Less Only
| Prj # | Quantity | HP | OH | Fan Design Flow (CFM) | Fan Static Pressure (" w.c.) | Proposed Ave. Speed |  | Fan kWh Savings | Fan Savings kW | Normalized to 4,000 Hrs
[11 empty] | Fan kWh Savings | Fan Savings kW | kWh per HP
| PRJ-01087283 | 1 | 25 | 8352 | 3500 | 10 |  |  | 36271.6137 | 4.3429 | 17371.4625 | 2.0799 | 694.8585
| PRJ-01087283 | 1 | 40 | 8352 |  |  |  |  | 41091.1157 | 4.9199 | 19679.6531 | 2.3563 | 491.9913
| PRJ-01087283 | 1 | 40 | 8352 |  |  |  |  | 37873.9275 | 4.5347 | 18138.8541 | 2.1718 | 453.4714
| PRJ-01087283 | 1 | 15 | 8352 | 1500 | 21 |  |  | 30994.7379 | 3.7111 | 14844.2231 | 1.7773 | 989.6149
| PRJ-01087283 | 1 | 20 | 8352 |  |  |  |  | 32298.8563 | 3.8672 | 15468.8009 | 1.8521 | 773.44
| 2k1400007762 | 1 | 20 | 3000 | 6000 | 14.2047 | 0.93779 |  | 16714.1679 | 5.5714 | 22285.5573 | 7.4285 | 1114.2779
| 2k1400007762 | 1 | 10 | 3000 | 4229 | 14.0096 | 0.8511 |  | 10286.0198 | 3.4287 | 13714.6931 | 4.5716 | 1371.4693
| 2k1400007762 | 1 | 25 | 3000 | 9000 | 13.0668 | 0.89695 |  | 22115.4385 | 7.3718 | 29487.2513 | 9.8291 | 1179.4901
| 2k1400007762 | 1 | 30 | 3000 | 10000 | 17.4848 | 0.81227 |  | 28711.271 | 9.5704 | 38281.6947 | 12.7606 | 1276.0565
| 2k1400007762 | 1 | 50 | 3000 | 26000 | 6.0668 | 0.99265 |  | 35035.8777 | 11.6786 | 46714.5036 | 15.5715 | 934.2901
| 2k1400007762 | 1 | 20 | 3000 | 7200 | 13.0848 | 0.9015 |  | 17789.3483 | 5.9298 | 23719.1311 | 7.9064 | 1185.9566
| 2k1400007762 | 1 | 20 | 3000 | 7000 | 13.9283 | 0.89028 |  | 17789.3483 | 5.9298 | 23719.1311 | 7.9064 | 1185.9566